## Sheet1
ООО "Управляющая Компания "Пионер "
Адрес: 654059, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Тореза ул, д. 60, кор. А, кв. 3
Акт выполненных работ по ремонту внутридомового инженерного оборудования № 80/12 от 31 декабря 2012 г.
Заказчик: г.Новокузнецк, ул. Тореза, д.82
| Сальдо на начало периода |  |  |  | Сальдо на конец периода
Выполненные работы | Дебет | Кредит | Цена в руб. ( без учета материалов) | Кредит | Дебет | Кредит
Авар. вызов | 1450 |  |  |  | 2150
ул. Тореза, д. 82-24 |  |  | аварийный вызов |  | 300
ул. Тореза, д. 82-9,10,11,12 |  |  | аварийный вызов |  | 400
Врезка к.к. ф15 со сваркой |  |  |  |  | 450
ул. Тореза, д. 82-мусорокамера |  |  | 450 |  | 450
Замена 2-х контр. кранов ф15 со сборками |  |  |  |  | 500
ул. Тореза, д. 82-14 |  |  | 500 |  | 500
Замена 2х подводов до п/сушителя |  |  |  |  | 800
ул. Тореза, д. 82-13 |  |  | 800 |  | 800
Замена 3 ст. отопл. 9 м ч/з 3 перекрытия |  |  |  |  | 4350
ул. Тореза, д. 82-19,23,15 |  |  | 4350 |  | 4350
Замена лампочки в тамбуре | 120 |  |  |  | 660
ул. Тореза, д. 82 | 60 |  | 420 |  | 480
ул. Тореза, д. 82-1 эт. |  |  | 120 |  | 120
Замена лампочки на этаже | 120 |  | 60 |  | 180
ул. Тореза, д. 82-8 эт. |  |  | 60 |  | 60
Замена ст. канализации 1,5м + замена тройника |  |  |  |  | 3000
ул. Тореза, д. 82-6 |  |  | 3000 |  | 3000
Замена ст-ка канализации 2м ф100 |  |  |  |  | 2000
ул. Тореза, д. 82-19 |  |  | 2000 |  | 2000
Замена стояка отопления 2м ф20 |  |  |  |  | 800
ул. Тореза, д. 82-подвал |  |  | 800 |  | 800
Замена стояка отопления 2,5 м | 2000 |  |  |  | 4000
ул. Тореза, д. 82-22 | 1000 |  | 1000 |  | 2000
ул. Тореза, д. 82-23 |  |  | 1000 |  | 1000
Запуск ГВС |  |  |  |  | 800
ул. Тореза, д. 82 |  |  | 800 |  | 800
Колодец на подпоре | 100 |  |  |  | 200
ул. Тореза, д. 82-подвал осмотр |  |  |  |  | 100
Осмотр | 400 |  |  |  | 1050
ул. Тореза, д. 82 | 250 |  |  |  | 250
ул. Тореза, д. 82-13 |  |  |  |  | 50
ул. Тореза, д. 82-14 | 50 |  |  |  | 100
ул. Тореза, д. 82-18 | 50 |  |  |  | 100
ул. Тореза, д. 82-19 |  |  |  |  | 100
ул. Тореза, д. 82-25 |  |  |  |  | 50
ул. Тореза, д. 82-26 |  |  |  |  | 50
ул. Тореза, д. 82-28 |  |  |  |  | 50
ул. Тореза, д. 82-34 |  |  |  |  | 50
ул. Тореза, д. 82-36 |  |  |  |  | 50
ул. Тореза, д. 82-6 |  |  |  |  | 50
ул. Тореза, д. 82-колодец |  |  |  |  | 100
Отключение х.в. |  |  |  |  | 100
ул. Тореза, д. 82-мусорокамера |  |  | аварийный вызов |  | 100
Отключение стояка отопления 3 шт. | 200 |  |  |  | 200
ул. Тореза, д. 82 | 200 |  | аварийный вызов |  | 200
Перемотали сборку на узле ГВС |  |  |  |  | 450
ул. Тореза, д. 82-подвал |  |  | аварийный вызов |  | 450
Перепакливали к.к. ф25 на ст. г.в. |  |  |  |  | 250
ул. Тореза, д. 82-подвал |  |  | аварийный вызов |  | 250
Переустили стояк | 150 |  |  |  | 150
ул. Тореза, д. 82-1 | 150 |  | аварийный вызов |  | 150
Прочищение засора канализации | 500 |  |  |  | 1500
ул. Тореза, д. 82-подвал |  |  | аварийный вызов |  | 1000
Ревизия в счетовой | 2800 |  |  |  | 4400
ул. Тореза, д. 82 | 2800 |  | 1600 |  | 4400
Сварка 2-х свищей,замена ст.п/сушителя |  |  |  |  | 500
ул. Тореза, д. 82-13 |  |  | аварийный вызов |  | 500
Снятие показаний со счётчика МОП | 1100 |  |  |  | 2300
ул. Тореза, д. 82 | 1100 |  | 1200 |  | 2300
Течь п/сушителя, отключили стояк |  |  |  |  | 200
ул. Тореза, д. 82-13 |  |  | аварийный вызов |  | 200
Установка термометров |  |  |  |  | 150
ул. Тореза, д. 82 |  |  | 150 |  | 150
Установка хомута |  |  |  |  | 300
ул. Тореза, д. 82-21 |  |  | аварийный вызов |  | 150
ул. Тореза, д. 82-9 |  |  | аварийный вызов |  | 150
Установка хомута на стояке хол. воды | 150 |  |  |  | 300
ул. Тореза, д. 82-25 |  |  | аварийный вызов |  | 150
Х/б зал и кухня развоздушили |  |  |  |  | 300
ул. Тореза, д. 82-19 |  |  | аварийный вызов |  | 300
Х/б отогрели и запустили |  |  |  |  | 350
ул. Тореза, д. 82 |  |  | аварийный вызов
Материалы |  |  | 2180 |  | 350
Итого | 941627.17 |  | 20490 |  | 1837244.25
Настройка
Обновить
(подпись)