## Sheet1
ООО "Управляющая Компания "Пионер "
Адрес: 654059, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Тореза ул, д. 60, кор. А, кв. 3
Акт выполненных работ по ремонту внутридомового инженерного оборудования № 78/12 от 31 декабря 2012 г.
Заказчик: г.Новокузнецк, ул. Тореза, д.78
Авар. вызов
ул. Тореза, д. 78-13 | аварийный вызов
ул. Тореза, д. 78-30 | аварийный вызов
ул. Тореза, д. 78-44 | аварийный вызов
Врезка к.к. ф15
ул. Тореза, д. 78-мусорокамера | 450
Вынос стояка отопления из стены ч/з перекрытие
ул. Тореза, д. 78-48 | 1000
Демонтаж мусоросборника с прочисткой засора
ул. Тореза, д. 78-подъезд | 500
Демонтаж, монтаж входной двери
ул. Тореза, д. 78-43 | 2000
Замазали стояк ливнёвой канализации
ул. Тореза, д. 78-1 этаж | 300
Замена 2-х контр. кранов со сваркой
ул. Тореза, д. 78-39 | 900
Замена 2-х стояков отопления
ул. Тореза, д. 78-23 | 3200
Замена контр. крана
ул. Тореза, д. 78-37 | 250
Замена лампочки в тамбуре
ул. Тореза, д. 78 | 60
ул. Тореза, д. 78-9 эт. | 60
Замена лампочки на этаже
ул. Тореза, д. 78-1 эт. | 240
ул. Тореза, д. 78-1 этаж | 120
ул. Тореза, д. 78-2 этаж | 60
ул. Тореза, д. 78-3 этаж | 120
ул. Тореза, д. 78-5 эт. | 60
ул. Тореза, д. 78-7 эт. | 60
ул. Тореза, д. 78-8 эт. | 60
Замена ст. х/в + ст. канализации +прямая крестовин
ул. Тореза, д. 78-20 | 5000
Замена ст. х/в через перекрытие 2,5м ф25
ул. Тореза, д. 78-24,28 | 1250
Замена стояка отопления 2,5 м
ул. Тореза, д. 78-28 | 600
Замена стояка отопления, 2х проходных на батарею
ул. Тореза, д. 78-10 | 1300
ул. Тореза, д. 78-9 | 1300
Замена стояка п/сушителя 2,5 ф15
ул. Тореза, д. 78-20 | 1000
Замена стояка п/сушителя ч/з перекрытие 1,5м ф20
ул. Тореза, д. 78-20,24 | 850
Замена стояка п/сушителя ч/з перекрытие 2м
ул. Тореза, д. 78-2 | 1050
Запуск ГВС
ул. Тореза, д. 78 | 800
Запуск узла отопления
ул. Тореза, д. 78 | 2500
Изготовление и монтаж уличного крыльца
ул. Тореза, д. 78-двор | 2000
Изготовление и установка узла ГВС
ул. Тореза, д. 78-1 узел Г.В.С. | 5000
Изготовление поручня в подъезды
ул. Тореза, д. 78 л/к | 750
Изготовление рамки и уголка
ул. Тореза, д. 78 л/к | 500
Осмотр
ул. Тореза, д. 78 | осмотр
ул. Тореза, д. 78 л/к | осмотр
ул. Тореза, д. 78-10 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-13 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-18 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-20 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-23 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-25 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-27 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-27,31 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-30 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-39 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-47 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-5 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-9 | осмотр
ул. Тореза, д. 78-мусорокамера | осмотр
Отгорел отход от автомата
ул. Тореза, д. 78-2 | аварийный вызов
Откл. и включ. узла ГВС
ул. Тореза, д. 78 | аварийный вызов
Отключене х.в.
ул. Тореза, д. 78-43 | аварийный вызов
Отключение 2-х узлов ГВС
ул. Тореза, д. 78-1 узел Г.В.С. | 2900
Отключение стояка отопления
ул. Тореза, д. 78-23 | аварийный вызов
Отключение стояка п/сушителя
ул. Тореза, д. 78-2 | аварийный вызов
Отогрели ливнёвку
ул. Тореза, д. 78-ливнёвку | аварийный вызов
Отогрели ст. ливнёвки
ул. Тореза, д. 78-1 под. | аварийный вызов
Перевод узла ГВС с обратки на подачу
ул. Тореза, д. 78 | 800
Перепустили стояк отопления
ул. Тореза, д. 78-20 | 2500
Поставили замок на эл. щит
ул. Тореза, д. 78 зл. щит | 200
Приварили лавочку
ул. Тореза, д. 78-двор | 500
Прочистили мусоропровод
ул. Тореза, д. 78 л/к | аварийный вызов
Прочищение засора со сваркой
ул. Тореза, д. 78-мусорокамера | 1600
Ревизия в счетовой
ул. Тореза, д. 78 | 1600
Сварка 2-х свищей на стояке отоп.+замена калача
ул. Тореза, д. 78-28 | 900
Сдача узла ГВС
ул. Тореза, д. 78 | 1000
Снятие показаний со счётчика МОП
ул. Тореза, д. 78 | 1200
Установка водосчётчика
ул. Тореза, д. 78 | 15800
Установка хомута
ул. Тореза, д. 78-31 | аварийный вызов
ул. Тореза, д. 78-48 | аварийный вызов
Х/б 4х стояков
ул. Тореза, д. 78-33 | аварийный вызов
Х/б прогнали стояк отопления | аварийный вызов
ул. Тореза, д. 78-44
Материалы: | 9650
Итого | 71990
Директор
Настройка
Обновить
Ляшенко В.А.