## Лист1
ООО "Управляющая Компания "Пионер "
Адрес: 654059, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Тореза ул, д. 60, кор. А, кв. 3
Акт выполненных работ по ремонту внутридомового инженерного оборудования № __70/12___ от 31 декабря 2012 г.
Заказчик: г.Новокузнецк, __ул.Тореза 70____________________________
Наименование работы | Цена работы в руб.(без учета материалов)
Врезки ф25 на сбросниках
ул. Тореза, д. 70-75 | 450
Вынос из стены 2-х стояков отопления
ул. Тореза, д. 70-108 | 2000
Вынос из стены 2-х стояков отопления, сварка свищ
ул. Тореза, д. 70-101,97 | 2750
Вынос из стены стояка отопления 2,5м ф20
ул. Тореза, д. 70-9 | 1000
Вынос стояка отоп. из стены 18м ф20 ч/з 6 перекрыт
ул. Тореза, д. 70-106 | 1400
ул. Тореза, д. 70-47 | 2000
ул. Тореза, д. 70-82 | 1000
Вынос стояка отопления из стены 2,5м ф20
ул. Тореза, д. 70-40 | 1000
Ремонт качели
ул. Тореза, д. 70- двор | 1500
Замена 2-х контр. кранов со сваркой
ул. Тореза, д. 70-82 | 900
Замена 2-х кран ф15 со сборками
ул. Тореза, д. 70-17 | 500
Замена 2-х подводов до контр. крана
ул. Тореза, д. 70-3 п. | 800
Замена 2-х стояков отопления 5м ф20
ул. Тореза, д. 70-111 | 2000
Замена 2-х стояков отопления 5м ф20+сварка свища
ул. Тореза, д. 70-119 | 2250
Замена 3-х ст. отопл. ч/з 6 перекрытий ф20
ул. Тореза, д. 70-99,95,91 | 7900
Замена 3-х стояков отопления
ул. Тореза, д. 70-90 | 3000
Замена выключателя
ул. Тореза, д. 70-1 п. | 60
Замена задвижки ф80
ул. Тореза, д. 70-2 узел | 800
Замена калача отопления ч/з перекрытие
ул. Тореза, д. 70-27,31 | 650
Замена канализации
ул. Тореза, д. 70-75 | 5000
Замена контр. крана со сваркой 2 шт.
ул. Тореза, д. 70-4п. | 900
Замена крана ф15 на манометр
ул. Тореза, д. 70-109 | 150
Замена крана ф20 в мусорокамере
ул. Тореза, д. 70-4п. | 250
Замена лампочки в тамбуре
ул. Тореза, д. 70-1 п. | 60
ул. Тореза, д. 70-2 п. | 120
ул. Тореза, д. 70-2 п. 1 эт. | 60
ул. Тореза, д. 70-3 п. | 180
ул. Тореза, д. 70-4п.-1эт | 120
Замена лампочки на этаже
ул. Тореза, д. 70-1 п. 9 эт. | 180
ул. Тореза, д. 70-2 п. 1 эт. | 180
ул. Тореза, д. 70-2 п. 5 эт. | 60
ул. Тореза, д. 70-2 п. 7 эт. | 120
ул. Тореза, д. 70-2 п. 9 эт. | 120
ул. Тореза, д. 70-3 п. 1 эт. | 420
ул. Тореза, д. 70-3 п. 4 эт. | 60
ул. Тореза, д. 70-3 п. 7 эт. | 180
ул. Тореза, д. 70-3 п. 8 эт. | 60
ул. Тореза, д. 70-3 п. 9 эт. | 120
ул. Тореза, д. 70-4п.-1эт | 120
ул. Тореза, д. 70-4п.-2эт | 240
ул. Тореза, д. 70-4п.-9эт | 120
Замена лежака канализации в подвале
ул. Тореза, д. 70-4п. | 4000
Замена патрона
ул. Тореза, д. 70-2 п. 1 эт. | 60
Замена подвода до п/сзамена стояк х/в ч/з перекр.
ул. Тореза, д. 70-89 | 2800
Замена подвода до п/сушителя 2м
ул. Тореза, д. 70-93 | 800
Замена подвода до п/сушителя 2шт.
ул. Тореза, д. 70-36 | 350
Замена ст. кан. 2,5м, замена тройника ч/з перекр.
ул. Тореза, д. 70-16 | 4250
Замена ст. канализации 1,5м + замена тройника
ул. Тореза, д. 70-104 | 1500
ул. Тореза, д. 70-123 | 1500
Замена ст. х/в 6м через 2 перекрытия
ул. Тореза, д. 70-3 п. | 2900
Замена ст. х/в через перекрытие
ул. Тореза, д. 70-117/121 | 1250
Замена ст.х.в. г.в.,ст. канал. с тройн. ч/з перекр
ул. Тореза, д. 70-45 | 800
Замена стояка г/в ч/перекрытие ф25 2м
ул. Тореза, д. 70-88,84 | 1050
Замена стояка отопления 3 м ф20
ул. Тореза, д. 70-117 | 1200
Замена стояка отопления 2 м
ул. Тореза, д. 70-123 | 1000
Замена стояка отопления 2,5 м
ул. Тореза, д. 70-106 | 1000
ул. Тореза, д. 70-21 | 1000
ул. Тореза, д. 70-45 | 1000
ул. Тореза, д. 70-61,57 | 650
ул. Тореза, д. 70-77 | 1000
ул. Тореза, д. 70-83 | 1000
ул. Тореза, д. 70-97,93
Замена стояка отопления 3м ф20 ч/з перекрытие
ул. Тореза, д. 70-101,105 | 1450
Замена стояка отопления 4м ф20 ч/з 2 перекрытия
ул. Тореза, д. 70-55,51,47 | 2100
ул. Тореза, д. 70-86,89 | 1650
Замена стояка отопления 5м ч/з перекрытие
ул. Тореза, д. 70-65,69 | 2000
Замена стояка отопления ч/з 3 перекрытия
ул. Тореза, д. 70-61,65 | 1350
Замена стояка отопления ч/з 7 перекрытий
ул. Тореза, д. 70-65,69 | 650
ул. Тореза, д. 70-86 | 1450
Замена стояка п/сушителя ч/з перекрытие 3м
ул. Тореза, д. 70-89,93 | 1450
Замена стояка хол. воды+врезка до контр.кр.
ул. Тореза, д. 70-104 | 1250
ул. Тореза, д. 70-123 | 1800
Замена стояков отопления 2 шт. ч/з 2 перекрытие
ул. Тореза, д. 70-134,138 | 2100
Заменили 3ст. отопления ч/з перкр. 11м ф20
ул. Тореза, д. 70-24,28 | 4900
Заменили два ст. отоп. один ч/з перекрытие с 59-63
ул. Тореза, д. 70-59 | 2650
Заменили ст. х/в ч/з перекрытие+зам. трубы до к.кр
ул. Тореза, д. 70-5,9 | 3250
Запуск 4 х стояков отопления по л/к
ул. Тореза, д. 70-1,2,3,4 п | 600
Запуск узла отопления 2шт.
ул. Тореза, д. 70 | 5000
Запуск узлов ГВС 2шт
ул. Тореза, д. 70 | 1600
Изг-ие решёток ни ливн. канал.20 штук
ул. Тореза, д. 70-134 | 4000
Изготовление и демонтаж расшиит. бачка на чердаке
ул. Тореза, д. 70-4п. | 7150
Опрессовка 2-х узлов ГВС+замена крана на узле ф15
ул. Тореза, д. 70 | 2150
Отключение 2-х узлов ГВС
ул. Тореза, д. 70-2 узла Г.В.С. | 5000
Отключение Г.В. должникам
ул. Тореза, д. 70-39,73,135 | 1500
Отревезировали к.кр. г/в
ул. Тореза, д. 70-122 | 250
Перевод узла ГВС с обратки на подачу
ул. Тореза, д. 70 | 1600
Перекрытие 2шт.+сварка 2 свищей
ул. Тореза, д. 70-75 | 1000
Подключение Г.В. должникам
ул. Тореза, д. 70-135 | 600
ул. Тореза, д. 70-39 | 600
ул. Тореза, д. 70-73 | 600
Подключение ГВС на обратку,2 узла
Ремонт х/в заменили d-25
ул. Тореза, д. 70-75 | 2400
Ремонт ливнёвой канализации
ул. Тореза, д. 70-3 п. | 1000
Приварили люк на мусорокамеру
ул. Тореза, д. 70-2 п. 2 эт. | 500
Ревизия в счетовой
ул. Тореза, д. 70 | 1600
Сварка решётки
ул. Тореза, д. 70-1 п. лифтовая | 300
Сдача узлов ГВС 2шт.
ул. Тореза, д. 70 | 2000
Снятие показаний со счётчика МОП
ул. Тореза, д. 70 | 1200
Торойник d-110+перекрытия
ул. Тореза, д. 70-75 | 1000
Установка конвектора
ул. Тореза, д. 70-106 | 1400
ул. Тореза, д. 70-86 | 1400
Установка градусников
ул. Тореза, д. 70 | 100
Установка конвектора и подводов к нему
ул. Тореза, д. 70-106 | 1800
Установка крана ф15
ул. Тореза, д. 70-3 мусорокамера | 150
Установка светильника
ул. Тореза, д. 70-1 п. 4 эт. | 410
ул. Тореза, д. 70-3 п. 8 эт. | 60
ул. Тореза, д. 70-3 п. 9 эт. | 60
Материалы: | 109556.14
Итого: | 254526.14