|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ и услуг** | **Ед.изм.** | **Объем** |
| Изготовление копии тех.паспорта | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка навесного на подвал 2й подъезд | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка внутреннего | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка внутреннего на мусоропровод (только работа) | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка навесного на подвал 2й подъезд | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка навесного (лифтовой) | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замков внутренних на мусорокамеры | шт | 4 |
| Демонтаж/монтаж замка навесного на подвал 2й подъезд | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж  замка внутреннего на ТУ | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка навесного на подвал 2й подъезд | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка навесного 1 подъезд (для уборщиц) | шт | 1 |
| Демонтаж/монтаж замка навесного 4 подъезд(с петлями) | шт | 1 |
| Замена ревизии и части стояка |   |   |
| ревизия РР д100 | шт | 1 |
| муфта компенсац. д100 | шт | 1 |
| труба РР д100 | м | 1,5 |
| Частичная замена канализационных стояков |   |   |
| труба РР д110 | м | 4,50 |
| тапер д100 | шт | 1,00 |
| манжета д100 | шт | 1,00 |
| муфта скольз. Д100 | шт | 2,00 |
| переход | шт | 1,00 |
| муфта рабоч. д100 | шт | 1,00 |
| межперекрытие | шт | 1,00 |
| Установка информационных таблиц (мал.) вместе с наклейками | шт | 4 |
| Установка оцинковонного листа на мусоропроводе | м2 | 1,5 |
| Изготовление, доставка и монтаж лавочек | шт | 1 |
| Изготовление, доставка и монтаж песочницы | шт | 1 |
| Закуп, доставка и монтаж урн | шт | 3 |
| Оплата за данные по собственникам из юстиции | шт | 38 |
| Привезли  землю |   |   |
| Привезли песок | мешок | 14 |
| Ремонт перил возле подъезда (электросварка) | шт | 1 |
| Краска (покраска поребриков, песочниц, лавочек и пр.) | л | 10,5 |
| Установка циркуляционного насоса |   |   |
| насос циркуляционный д32 | шт | 1,00 |
| бочонок д32 | шт | 2,00 |
| Зачеканены стыки в чугунной трубе водостока на чердаке | шт | 20,00 |
| Обустройство контейнерной площадки |   |   |
| уголок д40 | м | 18,00 |
| арматура д12 | м | 56 |
| электроды | кг | 0,50 |
| профлист | м2 | 18,00 |
| саморезы кровельные | шт | 80,00 |
| бетон | м3 | 1,40 |
| Установка опалубки |   |   |
| доска 25 (обрезная) | шт | 7,50 |
| саморезы со сверлом 4,2 х 32 | шт | 100,00 |
| Снятие опалубки |   |   |
| Табличка на дом (большая) | шт | 1 |
| Бетонирование щели  в крыльце и ступеньки | кг | 3 |
| Установка сборок отопления |   |   |
| труба д25 | м | 1,00 |
| кран шаровый д25 | шт | 2,00 |
| кран шаровый д15 | шт | 1,00 |
| резьба д25 | шт | 4,00 |
| резьба д15 | шт | 1,00 |
| Ремонт крыльца - 4 подъезд |   |   |
| Сварка каркаса и армирование крыльца |   |   |
| уголок д50 | п.м. | 22,00 |
| уголок д40 | п.м. | 55,00 |
| арматура д12 | п.м. | 115,00 |
| электроды | кг | 3,50 |
| диски отрезные д125 | шт | 15,00 |
| Кирпичная кладка | м2 |   |
| кирпич | шт | 100,00 |
| цемент | кг | 10,00 |
| песок | кг | 30,00 |
| Установка опалубки |   |   |
| доска 25 (обрезная) | шт | 30,00 |
| болт кровельный | шт | 90,00 |
| Снятие опалубки |   |   |
| Заливка бетона |   |   |
| бетон М200 | м3 | 4,00 |
| Шлифовка |  |   |
| шлифовальный диск алмазный | шт | 3,00 |
| Демонтаж старых перил |   |   |
| *Изготовление и установка перил* |  |  |
| труба д32 | м | 10,00 |
| отвод д32 | шт | 2,00 |
| труба д25 | м | 10,00 |
| Покраска |  |   |
| краска сурик | кг |   |
| Залили бетоном поврежденный асфальт | кг | 150,00 |
| Покраска дверей |   |   |
| Ремонт подъезда | шт | 1,00 |
| Установка кранов на стояк (кв.11) |   |   |
| кран шаровый д20 | шт | 2,00 |
| резьба д20 | шт | 2,00 |
| Частичная замена стояка отопления и подводки |   |   |
| труба д20 | м | 16,5 |
| резьба д20 | шт | 2 |
| межперекрытие | шт | 1 |
| Частичная замена стояка отопления и подводки |   |   |
| труба д25 | м | 6,50 |
| отвод д25 | шт | 12,00 |
| резьба д20 | шт | 4 |
| труба д20 | м | 2 |
| межперекрытие | шт | 4 |
| Установка перила первом марше лестницы |   |   |
| арматура д12 | м | 0,3 |
| отвод д32 | шт | 2 |
| электроды | шт | 5 |
| диск отрезной д125 | шт | 2 |
| Демонтаж перегородки ниша мусоропровода |   |   |