Перечень работ по ремонту общего имущества дома

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

- Ремонт лестничных клеток

- Ремонт помещений узлов управления

ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

- Ремонт, восстановление стен подвала путем перекладки и усиления стен

- Ремонт приямков, входов в подвал

- Устройство (заделка) вентиляционных продухов

- Устройство решеток на подвальные окна

ФАСАДЫ, СТЕНЫ

- Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей

- Ремонт гладкой поверхности стен фасадов до 50 %

- Ремонт и отделка цоколя, пандуса

- Перекладка кирпичных карнизов

- Ремонт, устройство козырьков над подъездами

- Ремонт крылец

- Ремонт балконных плит

- Масляная окраска балконного ограждения

- Ремонт балконных козырьков

- Заделка и герметизация швов и стыков

- Ремонт больших участков кирпичных стен

- Утепление промерзающих участков стен, углов со стороны помещения

- Установка новых домовых знаков и наименований улиц

КРОВЛЯ

- Ремонт шиферных кровель

- Ремонт металлических кровель

- Ремонт мягких кровель

- Ремонт ж/б кровель

- Замена водосточных труб, воронок, колен, отмётов

- Смена отдельных стропильных ног, стоек

ОКНА, ДВЕРИ

- Смена и установка оконных рам

- Смена и установка деревянных дверных полотен

- Установка металлических дверей

- Замена чердачных люков на металлические

ПЕРЕКРЫТИЯ

- Ремонт, замена деревянного перекрытия

- Утепление чердачного перекрытия

- Замена отдельных участков, деревянных полов

- Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных

- узлах с полной заменой покрытия

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

- Установка, смена запорной и регулирующей арматуры

- Замена участков трубопровода длиной более 3 м.п.

- Замена распределительного трубопровода отопления (розлив)

- Замена стояков и подводок

- Замена приборов отопления

- Замена подъездного отопления

- Замена полотенцесушителей

- Ремонт, устройство теплоизоляции трубопроводов отопления

- Замена задвижек

- Установка насосов в жилых домах

СИСТЕМА ХВС и ГВС

- Установка, смена кранов, вентилей и др. запорной арматуры

- Замена участков трубопровода длиной более 3 м.п.

- Замена распределительной сети трубопроводов холодной и горячей воды (розлив)

- Замена стояков и подводок, включая контрольные краны

- Замена задвижек

- Установка насосов в жилых домах

- Ремонт, устройство теплоизоляции трубопроводов

- Установка приборов учета

СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

- Замена участков трубопровода, замена фасонных частей

ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК

- Ремонт внутреннего водостока

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Вынос или замена ВРУ

- Ремонт этажных щитков

- Замена электропроводки, перетяжка проводов

- Замена прибора учета электроэнергии на хоз. нужды дома

- Установка светильников РКУ

- Устройство малых светильников для освещения входов в подъезд

- Замена ламп в светильниках внутридворового освещения

- Восстановление цепей заземления

- Модернизация электрооборудования

- Замена или установка автоматических систем контроля