ПЛАН

Работ  в многоквартирном доме по адресу: ул.Свердлова,4 на 2013год

1.Установка металлических решеток в слуховых окнах на чердаке

2.Установка металлических крышек над электрощитками на этажах

3.Ревизия и ремонт электрощитовых на площадках

4.Восстановление козырьков над кв.35

5.Ремонт отмосток и асфальтового покрытия

6.Текущий ремонт кровли

7.Устройство керамогранита на площадках 1-ых этажей

8.Замена стояков отопления по заявкам

9.Ремонт межпанельных швов

10.Ремонт подъездов №1 и №2

Председатель ТСЖ «На Свердлова»              И.Н.Черемушкина