## Приложение N 2

к Порядку проведения мониторинга

технического состояния

многоквартирных домов

Акт

технического состояния многоквартирного дома

Дата составления __20.02.2015______________________________________________

Наименование муниципального образования Новокузнецкий городской округ______

___________________________________________________________________________

Населенный пункт ___г. Новокузнецк_________________________________________

Улица (переулок, проспект, др.) Тореза___________________________________

Номер дома 85______________________________________________________________

Корпус ______ _____________________________________________________________

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Общие сведения

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│ N │           Наименование показателя           │  Единица  │Показатель │

│п/п│                                             │ измерения │           │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 1 │Серия, тип проекта                           │           │1-464А-17  │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 2 │Год постройки                                │           │    1967   │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 3 │Материал стен (панельный, кирпичный, блочный,│           │           │

│   │монолитный, деревянный, другой)              │           │панельный  │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 4 │Общий износ дома                             │ процентов │   20      │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 5 │Общий строительный объем                     │куб. метров│ 15301     │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 6 │Площадь здания, всего.                       │кв. метров │4802,6     │

│   │В том числе:                                 │           │           │

│   │жилой части здания                           │кв. метров │4802,6     │

│   │нежилых помещений функционального назначения │кв. метров │           │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 7 │Количество этажей, наименьшее                │  единиц   │1          │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 8 │Количество этажей, наибольшее                │  единиц   │5          │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 9 │Количество подъездов                         │  единиц   │6          │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│10 │Количество проживающих                       │  человек  │           │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│11 │Количество жилых помещений                   │  единиц   │90         │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│12 │Дата первой приватизации помещения в МКД     │  число,   │           │

│   │                                             │месяц, год │           │

└───┴─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

#### 2. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

### II. Инженерное оборудование (инженерные сети)

#### 1. Электроснабжение

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Центральное                                    │    │*  │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Отсутствует                                    │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики системы электроснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вводно-распределительное устройство | единиц |  |
| 2 | Общая протяженность сетей | метров | 840 |
| 3 | Количество групповых щитков | единиц | 31 |
| 4 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц |  |
| 5 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 2 |
| 6 | Количество светильников в местах общего пользования | единиц | 36 |
| 7 | Количество светильников наружного освещения | единиц | 3 |
| 8 | Количество индивидуальных приборов учета к установке | единиц |  |
| 9 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | единиц | 85 |
| 10 | Общий износ системы электроснабжения | процентов | 40 |

#### 2. Теплоснабжение

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Центральное                                    │    │ * │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Автономная котельная                           │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Печное                                         │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Квартирные котлы                               │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Отсутствует                                    │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики системы теплоснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 2700 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 1440 |
| 3 | Количество автономных источников тепловой энергии | единиц |  |
| 4 | Количество узлов управления к установке | единиц |  |
| 5 | Количество установленных узлов управления | единиц | 1 |
| 6 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц |  |
| 7 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 1 |
| 8 | Количество радиаторов на лестничных клетках | единиц | 24 |
| 9 | Количество радиаторов в помещениях МКД | единиц | 310 |
| 10 | Запорно-регулирующая аппаратура | единиц | 8 |
| 11 | Общий износ системы теплоснабжения | процентов | 50 |

#### 3. Горячее водоснабжение

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Центральное (открытая система)                 │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Центральное (закрытая система)                 │    │*  │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Автономная котельная                           │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Печное                                         │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Квартирные котлы                               │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Отсутствует                                    │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики системы горячего водоснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 372 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 270 |
| 3 | Протяженность квартирной разводки | метров | 6 |
| 4 | Количество автономных источников горячего водоснабжения | единиц |  |
| 5 | Количество узлов управления к установке | единиц |  |
| 6 | Количество установленных узлов управления | единиц | 1 |
| 7 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц |  |
| 8 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 1 |
| 9 | Количество индивидуальных приборов учета к установке | единиц |  |
| 10 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | единиц |  |
| 11 | Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных) | единиц | 4 |
| 12 | Общий износ системы горячего водоснабжения | процентов | 50 |

#### 4. Холодное водоснабжение

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Центральное                                    │    │*  │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Отсутствует                                    │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики системы холодного водоснабжения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 372 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 270 |
| 3 | Протяженность квартирной разводки | метров | 6 |
| 4 | Количество коллективных приборов учета к установке | единиц |  |
| 5 | Количество установленных коллективных приборов учета | единиц | 1 |
| 6 | Количество индивидуальных приборов учета к установке | единиц |  |
| 7 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | единиц |  |
| 8 | Количество задвижек вентилей (без учета внутриквартирных) | единиц | 4 |
| 9 | Общий износ системы холодного водоснабжения | процентов | 50 |

#### 5. Водоотведение

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Центральное                                    │    │*  │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Выгребные ямы                                  │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Отсутствует                                    │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики системы водоотведения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сетей | метров | 468 |
| 2 | Протяженность стояков | метров | 360 |
| 3 | Количество крышек ревизий | единиц | 54 |
| 4 | Количество выгребных ям | единиц |  |
| 5 | Объем выгребных ям | куб. метров |  |
| 9 | Общий износ системы водоотведения | процентов | 50 |

#### 6. Вентиляция

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Приточная вентиляция                           │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Вытяжная вентиляция                            │    │*  │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Приточно-вытяжная вентиляция                   │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Отсутствует                                    │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

#### 7. Водостоки

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Наружные                                       │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Внутренние                                     │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Отсутствуют                                    │    │*  │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

### III. Специальное инженерное оборудование

| N п/п | Перечень лифтов, установленных в МКД | Коли- чество остано- вок, единиц | Грузо- подъем- ность, килограм- мов | Дата ввода в эксплу- атацию | Дата модер- низации | Завод изгото- витель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифты, в том числе |  |  |  |  |  |
| 2 | Лифт 1 (подъезд N __) |  |  |  |  |  |
| 3 | Лифт 2 (подъезд N __) |  |  |  |  |  |
| 4 | ........ |  |  |  |  |  |
| n | Лифт n (подъезд N __) |  |  |  |  |  |

### IV. Общие показатели конструктивных элементов, инженерных

систем и их частей в составе общего имущества

#### 1. Фундаменты

┌──────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │

│Ленточный                                 │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Свайный                                   │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Столбчатый                                │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Сплошной                                  │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Сборный                                   │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │                 │

│Другой (указать какой)                    │   │*  │    │                 │

│сборные ж/б блоки на свайной основе       │   └───┘    │                 │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┘

│                                          │   ┌───┐    │

│Отсутствует                               │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

└──────────────────────────────────────────┴────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики фундамента | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь цоколя | кв. метров | 1108,8 |
| 2 | Объем фундамента | куб. метров | 2445 |
| 3 | Общий износ фундамента | процентов | 10 |

#### 2. Перекрытия

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                                               │    ┌───┐    │

│Деревянные                                     │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Железобетонные                                 │    │*  │    │

│                                               │    └───┘    │

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                                               │    ┌───┐    │

│Смешанные                                      │    │   │    │

│                                               │    └───┘    │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики перекрытий | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь междуэтажных перекрытий | кв. метров | 4435,2 |
| 2 | Площадь подвальных перекрытий | кв. метров | 1108,8 |
| 3 | Площадь чердачных перекрытий | кв. метров | 1108,8 |
| 4 | Общий износ перекрытий | процентов | 20 |

#### 3. Отмостка

┌──────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │

│Асфальтированная                          │   │*  │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Бетонная                                  │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │                 │

│Другая (указать какая)                    │   │   │    │                 │

│                                          │   └───┘    │                 │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┘

│                                          │   ┌───┐    │

│Отсутствует                               │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

└──────────────────────────────────────────┴────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики отмостки | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отмостки | кв. метров | 208 |
| 2 | Общий износ отмостки | процентов | 15 |

#### 4. Фасад

┌──────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │

│Вентилируемый                             │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Оштукатуренный                            │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Окрашенный                                │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Облицованный                              │   │*  │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │                 │

│Другой (указать какой)                    │   │   │    │                 │

│                                          │   └───┘    │                 │

└──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики фасада | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь фасада (без площади окон, дверей и т.п.) | кв. метров | 1383 |
| 2 | Площадь окон, относящихся к общему имуществу | кв. метров | 55 |
| 3 | Площадь дверей, относящихся к общему имуществу | кв. метров | 87 |
| 4 | Протяженность межпанельных (межблочных) швов | метров | 2187 |
| 5 | Количество балконных плит | единиц | 80 |
| 6 | Площадь балконных плит | кв. метров | 232 |
| 7 | Наличие декоративных элементов фасада, лепнины и прочее | процентов от общей площади фасада |  |
| 8 | Общий износ фасада | процентов | 10 |
| 30 | Износ балконных плит | процентов | 40 |

#### 5. Крыша

┌──────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │

│Скатная шиферная                          │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Скатная металлическая                     │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │                 │

│Скатная другая (указать какая)            │   │   │    │                 │

│                                          │   └───┘    │                 │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┘

│                                          │   ┌───┐    │

│Мягкая (из рулонных материалов)           │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Бетонная (лоточная)                       │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │                 │

│Другая (указать какая)                    │   │*  │    │                 │

│сборные ж\б панели по жб стропилам        │   └───┘    │                 │

└──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики крыши | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь кровли | кв. метров | 1108,8 |
| 2 | Площадь обрешетки кровли | кв. метров |  |
| 3 | Количество стропильных ног | единиц |  |
| 4 | Количество вентканалов | единиц | 18 |
| 5 | Количество водоотводящих стояков | единиц |  |
| 6 | Протяженность водоотводящих стояков | метров |  |
| 7 | Количество водосточных труб | единиц |  |
| 8 | Протяженность водосточных труб | метров |  |
| 9 | Количество лазов на кровлю | единиц | 6 |
| 10 | Количество выходов на чердак | единиц | 6 |
| 11 | Количество продухов на чердаке | единиц |  |
| 12 | Количество козырьков | единиц | 6 |
| 13 | Площадь козырьков | кв. метров | 43,8 |
| 14 | Защитные ограждения | метров | 184,4 |
| 15 | Общий износ крыши | процентов | 75 |

#### 6. Подвальное помещение

┌──────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │

│Наличие бомбоубежища                      │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Наличие индивидуальных хозяйственных      │   │   │    │

│помещений (ячеек)                         │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┤

│                                          │   ┌───┐    │

│Наличие общедомовых досуговых помещений   │   │   │    │

│                                          │   └───┘    │

├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┐

│                                          │   ┌───┐    │                 │

│Другие варианты использования подвального │   │   │    │                 │

│помещения собственниками (указать какие)  │   └───┘    │                 │

└──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

| N п/п | Количественные характеристики подвального помещения | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь подвального помещения | кв. метров | 1108,8 |
| 2 | Площадь стен подвального помещения | кв. метров | 1102,4 |
| 3 | Материал стен подвального помещения |  | ж\б панели |
| 4 | Материал полового покрытия подвального помещения |  | шлак |
| 5 | Количество входов в подвальное помещение | единиц | 6 |
| 6 | Количество лестниц | единиц | 6 |
| 7 | Количество продухов, подвальных окон | единиц | 96 |
| 8 | Общий износ подвального помещения | процентов | 10 |