.

**Цены на работу указаны без учёта материалов.**

**Прейскурант цен на электротехническое обслуживание ООО «УК Пионер» на 2015 год**

**Срок гарантийного обслуживания, связанный с обслуживанием и запуском в эксплуатацию приборов автоматики, диспетчеризации и приборов учёта энергоресурсов составляет от 6 до 12 месяцев.**

1.1. Временное подключение к 3-х фазному стояку электроснабжения

(в ремонтируемых помещениях) … 1050,00 руб.

1.2. Замена и установка предохранительных автоматов и УЗО (устройства защитного отключения) в квартирном (этажном) электрощите (без стоимости автоматов и УЗО):

* + однофазного … 420,00 руб.
	+ трехфазного … 1260,00 руб.

1.3. Замена выключателя (розетки) открытой проводки … 250,00 руб.

1.4. Замена выключателя (розетки) скрытой проводки … 250,00 руб.

1.5. Замена светильника накаливания настенного … 350,00 руб.

1.6. Замена светильника люминесцентного … 450,00 руб.

1.7. Замена светильника люминесцентного растрового … 500,00 руб.

1.8. Замена светильника накаливания (галогенного) встроенного … 500,00 руб.

1.9. Сверление отверстий под светильник, монтаж дюбеля 1 шт.

* + гипсокартон, штукатурка … 25,00 руб.
	+ кирпич … 43,00 руб.
	+ бетон … 82,00 руб.

1.10. Штробление стены потолка и прокладка в штробе1 метр провода сечение до 2х2,5

* + в штукатурке, гипсе и т.д. … 520,00 руб.
	+ в кирпиче … 580,00 руб.
	+ бетоне … 650,00 руб.

1.11. Определение причины короткого замыкания в электропроводке … 400,00 руб.

1.12. Прокладка провода сечением до 3 х 4 (в коробе и без короба)

* + открытым способом по бетону за 1 метр … 95,00 руб.
	+ открытым способом по кирпичу и штукатурке за 1 метр … 75,00 руб.
	+ открытым способом за плинтусом за 1 метр(демонтаж и монтаж существующего плинтуса) … 125,00 руб.

1.13. Прокладка провода в металлическом рукаве, в трубе ПВХ или сечением более 3х4 (4х2,5)

* + прокладка по бетону за 1 метр … 105,00 руб.
	+ прокладка по кирпичу и штукатурке за 1 метр … 100,00 руб.
	+ прокладка по дереву за 1 метр … 95,00 руб.

1.14. Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штроблением (бетон/кирпич/картон)

* + одноместная … 1350,00/1200,00/1050,00 руб.
	+ двухместная … 2700,00/2400,00/2250,00 руб.
	+ трехместная … 4050,00/3600,00/3450,00 руб.
	+ четырехместная … 5400,00/4800,00/4650,00 руб.
	+ пятиместная … 6750,00/6000,00/5850,00 руб.

1.15. Установка розетки (выключателя) в электрическом коробе … 350,00руб.

1.16. Перенос розетки (выключателя) с установкой распаячной коробки … 1350,00 руб.

1.17. Установка блока защиты для ламп … 350,00 руб.

1.18. Монтаж электрического щитка внутренней установки … 1500,00 руб.

1.19. Замена или монтаж нового счетчика трехфазного … 1800,00 руб.

1.20. Установка звонка (без дюбеля) … 450,00 руб.

1.21. Установка(замена) датчика движения … 500,00 руб.

1.22. Монтаж крюка:

* + по бетону … 250,00 руб.
	+ по кирпичу … 200,00 руб.
	+ по дереву … 150,00 руб.

1.23. Замена или монтаж нового счетчика однофазного … 500,00 руб.

1.24. Протяжка контактов … 50,00 руб./за 1 контакт

1.25. Консультация специалиста … 200,00 руб.

1.26. Монтаж автомата однополюсного … 209,00 руб.

1.27. Монтаж трехфазного автомата … 242,00 руб.

1.28. Монтаж УЗО

* + двухполюсного … 280,00 руб.
	+ четырехполюсного … 407,00 руб.

1.29. Подключение к силовому щиту отходящих кабелей трехфазных (1 кабель) … 165,00 руб.

1.30. Повторное включение автомата в этажном щите, в случае срабатывания … 350,00 руб.

1.31. Замена ламп + утилизация … 100,00 руб..

1.32. Установка люстры … договорная

1.33. Прокладка кабель-канала 1 п.м. … 50,00 руб.

1.34. Прокладка кабеля до 5х10 в лотке/в гофре по потолку (1 п.м.) … 130,00/170,00 руб.

1.35. Прокладка кабеля до 5х16 в лотке/в гофре по потолку (1 п.м.) … 130,00/170,00+30% руб.

1.36. Прокладка кабеля до 5х50 в лотке/в гофре по потолку (1 п.м.) … 170,00/210,00+30% руб.

1.37. Прокладка кабеля от 5х50 в лотке/в гофре по потолку (1 п.м.) … 220,00/260,00+30% руб.

1.38. Подключение квартиры по постоянной схеме электроснабжения … 1000,00руб

1.39. Установки коробки распаячной:

* + на гипсокартоне … 60,00 руб.
	+ на кирпичной поверхности … 90,00 руб.
	+ на бетонной поверхности … 120,00 руб.
	+ свыше 12 групп (свыше 36 модулей) … 2475,00 руб.