## 5
| ОАО "Новокузнецкие электрические сети" | [5 empty] | Таблица № П1.5. |  |  |  |  | Таблица № П1.5. |  |  |  |  | Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п.п. | Показатели |  | Ед. измер | 2010г |  |  |  |  | 2011г. ожидаемый факт |  |  |  |  | 2014 факт
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | 2010г | 2010г | 2010г | 2010г | 2010г | 2011г. ожидаемый факт | 2011г. ожидаемый факт | 2011г. ожидаемый факт | 2011г. ожидаемый факт | 2011г. ожидаемый факт | 2014 факт | 2014 факт | 2014 факт | 2014 факт | 2014 факт
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН
|  |  |  | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | L1 | МВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3628 | 141.4264 | 47.2183 | 13.2623 | 1.8601
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МВТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.692 | 10.8521 | 1.8601
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МВТ | bar: 2 to 5
| ВН | L1.1.2 | МВТ | 3: 3.692
| СН1 | L1.1.3 | МВТ | 4: 10.8521
| СН2 | L1.1.4 | МВТ | 5: 1.8601
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
1.3. |  | L1.3 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 187.3628; 2: 141.4264; 3: 43.5263; 4: 2.4101
1.4. | от других поставщиков | L1.4 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
2. | Потери в сети | L2 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 5.0552; 3: 0.78831; 4: 3.9461; 5: 0.3208
| то же в % | L2.1 | ПРЦ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6695 | 29.7544 | 17.2462
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 |  | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 |  | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i |  | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
3. | * Мощность на производ. и хоз. нужды | L3 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | L4 | МВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3076 | 137.7344 | 35.5779 | 7.4561 | 1.5393
4.1. | заявленная (расчетная) мощность собств. потр. (согл. П. 1.6) | L4.1 | МВТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3076 | 137.7344 | 35.5779 | 7.4561 | 1.5393
| из них: |  | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | L4.1.1 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 4.3443; 4: 2.8283; 5: 1.516
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
| потребителям присоединенным к сетям генераторного напряжения | L4.2 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | L4.3 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 2: 0; 1: 177.9634; 2: 137.7344; 3: 35.5779; 4: 4.6278; 5: 0.023312
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МВТ | 1: 0; 1: 0; 1: 0
5. | проверка | L5 | МВТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0
6. | проверка (полезный отпуск сист 5 - полезный отпуск лист 6) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.8838e-07 | 3.6795e-07