## 3
ОАО "Новокузнецкие электрические сети"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях | [6 empty] | Таблица № П1.3. |  |  |  | Таблица № П1.3. |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели |  | ед. измерения | 2010 факт |  |  |  | 2011г. ожидаемый факт |  |  |  | 2014 факт
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | L1 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34869 | 2.4205 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | L1.1 | 3: млн.кВтч
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | L1.2 | 3: млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | L1.3 | 3: млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | L1.4 | 3: млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | L1.5 | 3: млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | L1.6 | 3: млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | L1.7 | 3: млн.кВтч; 2: 0.016238; 3: 0.22488
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | L1.8 | 3: млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | L1.9 | 3: млн.кВтч; 2: 0.33246; 3: 2.1957
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | L1.10 | 3: млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | L2 | 3: млн.кВтч; 1: 0; 2: 3.8719; 3: 20.9509; 4: 1.7175
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | L2.1 | 3: млн.кВтч; 2: 3.8719; 3: 20.9509; 4: 1.7175
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | L3 | 3: млн.кВтч
4. | Итого: | L4 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2206 | 23.3715 | 1.7175
[5 empty] | Я.О.Медведева |  |  |  |  | Я.О.Медведева |  |  |  | Я.О.Медведева