## 4
| ОАО "Новокузнецкие электрические сети" | [5 empty] | Таблица № П1.4. |  |  |  |  | Таблица № П1.4. |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели |  | Ед. измер | 2010 факт |  |  |  |  | 2011г. ожидаемый факт |  |  |  |  | 2014 факт
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН
|  |  |  | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.1407 | 757.1968 | 252.8069 | 71.0063 | 9.959
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.7669 | 58.1024 | 9.959
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | млн.кВтч
| ВН | L1.1.2 | млн.кВтч | 3: 19.7669
| СН1 | L1.1.3 | млн.кВтч | 4: 58.1024
| СН2 | L1.1.4 | млн.кВтч | 5: 9.959
1.2. |  | L1.2 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
1.3. |  | L1.3 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
1.4. |  | L1.4 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 1003.1407; 2: 757.1968; 3: 233.04; 4: 12.9039
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 2: 600.8374; 3: 163.6591; 4: 0.25766
| ООО" Евразэнерготранс" |  |  | 2: 156.3594; 4: 9.1881
| ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  | 3: 29.7871
| ООО "Кузнецкэнерго" |  |  | 4: 3.1368
| ОАО Завод Универсал |  |  | 3: 0.51649
| ООО "РЭС" |  |  | 4: 0.14535
| ООО "Горэлектросеть" |  |  | 3: 39.0773
| ОАО "РЖД" |  |  | 4: 0.17594
2. | Потери электроэнергии в сети всего | L2 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3096 | 0 | 4.2206 | 23.3715 | 1.7175
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9218 | 0 | 1.6695 | 32.9147 | 17.2462
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 |  | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 |  | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i |  | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.831 | 737.4299 | 190.4839 | 37.6758 | 8.2414
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | L4.1 | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.831 | 737.4299 | 190.4839 | 37.6758 | 8.2414
| из них: |  | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | L4.1.1 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 23.2592; 4: 15.1425; 5: 8.1166
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) |  | млн.кВтч | 1: 0
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | L4.3 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 950.5719; 2: 737.4299; 3: 190.4839; 4: 22.5333; 5: 0.12481
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | млн.кВтч | 1: 0; 1: 0; 1: 0
5. | проверка | L5 | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.8422e-14 | 3.5527e-15 | 8.3267e-17
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*для промышленных предприятий в данной строке указывается их собственное потребление без учета потерь
| Зам.генерального директора |  |  | 3: Я.О.Медведева; 3: Я.О.Медведева; 4: Я.О.Медведева
Р.В. Сахно