## 1.30
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 июля 2007 г. N 138-э/6
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
ОАО "Новокузнецкие электрические сети"
2014 факт
№ П/П | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, млн. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 1003.1407 | 187.3628
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций | 0 | 187.3628
1.2 | сетевых организаций | 1003.1407 | 0
в т.ч. из
1.2.1 | ОАО"МРСК Сибири" | 764.7541 | 142.8379
1.2.2 | ООО" Евразэнерготранс" | 165.5475 | 30.9203
1.2.3 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 29.7871 | 5.5635
1.2.4 | ООО "Кузнецкэнерго" | 3.1368 | 0.58589
1.2.5 | ОАО Завод Универсал | 0.51649 | 0.096469
1.2.6 | ООО "Горэлектросеть" | 39.0773 | 7.2987
1.2.7 | ОАО "РЖД" | 0.17594 | 0.032861
1.2.8 | ООО "РЭС" | 0.14535 | 0.027148
2 | Потери электроэнергии - всего | 29.3096 | 5.0552
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 973.831 | 182.3076
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 23.2592 | 4.3443
3.2 | сетевым организациям | 950.5719 | 177.9634
3.2.1 | ОАО "МРСК" | 2.6861 | 0.5017
3.2.2 | ЗАО "Водоканал" | 0.17365 | 0.032433
3.2.3 | ООО "Горэлектросеть" | 939.845 | 175.5407
3.2.4 | ООО "РЭС" | 1.5129 | 0.28258
3.2.5 | МУП ТРСК | 0.60817 | 0.11359
3.2.6 | ОАО "РЖД" | 4.3443 | 0.81141
3.2.7 | ОАО УК Кузбассразрезуголь | 0.27471 | 0.051309
3.2.8 | ООО"ЭнергоАльянс" | 1.127 | 0.62963
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
4 | Поступление электроэнергии в ЕНС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 757.1968 | 141.4264
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций | 0 | 141.4264
12.2 | сетевых организаций | 757.1968 | 0
в т.ч. из
12.2.1 | ОАО "МРСК" | 600.8374 | 112.2221
12.2.2 | ООО "Евразэнерготранс" | 156.3594 | 29.2042
……
13 | Потери электроэнергии | 0 | 0
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 737.4299 | 137.7344
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 0 | 0
14.2 | сетевым организациям | 737.4299 | 137.7344
в т.ч.
14.2.1 | ООО "Горэлектросеть" | 737.4299 | 137.7344
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1)
14.2.2 | сетевой организации 2
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2)
……
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в | 19.7669 | 3.692
16 | - CН 1 | 19.7669 | 3.692
17 | - CН 2 | 0 | 0
18 | - НН | 0 | 0
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 252.8069 | 47.2183
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций | 0 | 43.5263
19.2 | сетевых организаций | 252.8069 | 3.692
в т.ч. из
19.2.1 | ОАО "МРСК" | 163.6591 | 30.5676
19.2.2 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 29.7871 | 5.5635
19.2.3 | ООО "Горэлектросеть" | 39.0773 | 7.2987
19.2.4 | ОАО "Завод Универсал" | 0.51649 | 0.09647
20 | Потери электроэнергии | 4.2206 | 0.78831
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 190.4839 | 35.5779
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 0 | 0
21.3 | сетевым организациям | 190.4839 | 35.5779
в т.ч.
21.2.1 | ООО "Горэлектросеть" | 190.4839 | 35.5779
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1)
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2)
……
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в | 58.1024 | 10.8521
23 | - CН 2 | 58.1024 | 10.8521
24 | - НН | 0 | 0
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 71.0063 | 13.2623
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций | 0 | 2.4101
25.2 | сетевых организаций | 71.0063 | 10.8521
в т.ч. из
25.2.1 | ОАО "МРСК" | 0.25766 | 0.048124
25.2.2 | ООО "Кузнецкэнерго" | 3.1368 | 0.58589
25.2.3 | ООО "Евразэнерготранс" | 9.1881 | 1.7161
25.2.4 | ОАО "РЖД" | 0.17594 | 0.032861
25.2.5 | ООО "РЭС" | 0.14535 | 0.027148
26 | Потери электроэнергии | 23.3715 | 3.9461
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 37.6758 | 7.4561
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 15.1425 | 2.8283
27.2 | сетевым организациям | 22.5333 | 4.6278
в т.ч.
27.2.1 | ОАО "МРСК" | 2.6861 | 0.5017
27.2.2 | ООО "Горэлектросеть" | 11.9312 | 2.2285
27.2.3 | ОАО "РЖД" | 4.3443 | 0.81141
27.2.4 | МУП ТРСК | 0.60817 | 0.11359
27.2.5 | ООО "РЭС" | 1.5129 | 0.28258
27.2.6 | ЗАО "Водоканал" | 0.048839 | 0.009128
27.2.7 | ОАО УК Кузбассразрезуголь | 0.27471 | 0.051309
27.2.8 | ООО "ЭнергоАльянс" | 1.127 | 0.62963
27.2.2 | сетевой организации 2
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в | 9.959 | 1.8601
29 | - НН | 9.959 | 1.8601
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 9.959 | 1.8601
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
30.2 | сетевых организаций | 9.959 | 1.8601
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии | 1.7175 | 0.3208
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 8.2414 | 1.5393
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 8.1166 | 1.5393
32.2 | сетевым организациям | 0.12481 | 0.023312
в т.ч.
32.2.1 | ЗАО "Водоканал" | 0.12481 | 0.023312
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……