## 1.30
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 июля 2007 г. N 138-э/6
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
ООО" Горэлектросеть"
2014 г факт
№ П/П | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, млн. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 1084.7317 | 202.6021
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
1.2 | сетевых организаций | 1084.7317 | 202.6021
в т.ч. из
1.2.1 | ОАО "МРСК" | 64.7871 | 12.1007
1.2.2 | ООО "Новокузнецкие электрические сети" | 939.845 | 175.5407
1.2.3 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 79.4366 | 14.8369
1.2.4 | ООО "ЕвразЭнерготранс" (недоучет) | 0.66298 | 0.12383
2 | Потери электроэнергии - всего | 99.4899 | 18.5818
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 985.2418 | 184.0203
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 913.6344 | 170.6457
3.2 | сетевым организациям | 71.6074 | 13.3746
3.2.1 | ОАО "МРСК" | 4.2192 | 0.78805
| ЗАО "Водоканал" | 28.2555 | 5.2775
| ООО"Новокузнецкие электрические сети" | 39.0773 | 7.2987
| ОАО "РЖД" | 0.055358 | 0.010339
3.2.2 | сетевой организации 2
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
4 | Поступление электроэнергии в ЕНС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 739.4663 | 138.1147
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
12.2 | сетевых организаций | 739.4663 | 138.1147
в т.ч. из
12.2.1 | ОАО "НЭС" | 737.4299 | 137.7344
12.2.2 | ООО "ЕвразЭнерготранс" (недоучет) | 0.66298 | 0.12383
12.2.3 | МРСК | 1.3735 | 0.25653
13 | Потери электроэнергии | 0 | 0
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 11.8655 | 2.2167
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 11.8655 | 2.2167
14.2 | сетевым организациям | 0 | 1.199e-14
в т.ч.
14.2.1 | сетевой организации 1
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1)
14.2.2 | сетевой организации 2
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2)
……
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в | 727.6009 | 135.898
16 | - CН 1 | 727.6009 | 135.898
17 | - CН 2 | 0 | 0
18 | - НН | 0 | 0
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 1056.4963 | 197.3279
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
19.2 | сетевых организаций | 1056.4963 | 197.3279
в т.ч. из
19.2.1 | ООО "Новокузнецкие электрические сети" | 190.4839 | 35.5779
19.2.2 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 79.4366 | 14.8369
19.2.3 | ОАО "МРСК" | 58.975 | 11.0151
20 | Потери электроэнергии | 7.3623 | 1.3751
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 62.9235 | 11.7526
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 23.8164 | 4.4483
21.3 | сетевым организациям | 39.107 | 7.3043
в т.ч.
21.2.1 | ЗАО Водоканал | 0.029735 | 0.005554
21.2.2 | ООО "Новокузнецкие электрические сети" | 39.0773 | 7.2987
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1)
21.2.2 | сетевой организации 2
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2)
……
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в | 986.2106 | 184.2002
23 | - CН 2 | 986.2106 | 184.2002
24 | - НН | 0 | 0
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 1002.5805 | 187.2577
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
25.2 | сетевых организаций | 1002.5805 | 187.2577
в т.ч. из
25.2.1 | ООО "Новокузнецкие электрические сети" | 11.9312 | 2.2285
25.2.2 | МРСК | 4.4387 | 0.82904
26 | Потери электроэнергии | 35.3189 | 6.5967
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 324.7532 | 61.553
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 296.144 | 55.3127
27.2 | сетевым организациям | 28.6092 | 5.3435
в т.ч.
27.2.1 | ОАО "МРСК" | 4.2192 | 0.79805
27.2.2 | ЗАО Водоканал | 24.3346 | 4.5455
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
27.2.2 | сетевой организации 2
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в | 642.5084 | 120.0048
29 | - НН | 642.5084 | 120.0048
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 642.5084 | 120.0048
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
30.2 | сетевых организаций | 642.5084 | 120.0048
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии | 56.8087 | 10.61
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 585.6996 | 109.3948
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 581.8085 | 109.3948
32.2 | сетевым организациям | 3.8912 | 0.72678
в т.ч.
32.2.1 | ЗАО "Водоканал" | 3.8912 | 0.72678
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……