## I полугодие
| ООО" Горэлектросеть" |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2016 план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 565.9695 | 385.0268 | 551.6933 | 543.964 | 340.6376
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 379.6008 | 535.1137 | 340.6376
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 379.6008
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 535.1137
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 340.6376
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. | Всего по ССК | млн.кВтч | 565.9695 | 385.0268 | 172.0925 | 8.8502
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 306.1953 | 117.5265 | 2.5071
| ООО "КЭнК" |  |  | 78.8315 |  | 4.6835
| ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  |  | 54.5615
| ТСО Сибирь |  |  |  |  | 1.482
| ООО "ЭнергоПаритет" |  |  |  | 0.004539
| ООО "РЭС" |  |  |  |  | 0.087
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 0.09062
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 87.0668 | 0 | 1.3792 | 36.772 | 48.9156
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 15.3836 | 0 | 0.25 | 6.76 | 14.36
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 478.9028 | 5.426 | 15.2003 | 166.5545 | 291.722
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 478.9028 | 5.426 | 15.2003 | 166.5545 | 291.722
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 201.243 | 5.426 | 15.2003 | 80.8496 | 99.7671
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 277.6598 |  |  | 85.7048 | 191.9549
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч
5. | проверка | млн.кВтч |  | -1.2434e-14 | 1.0658e-14 | -8.8818e-15 | 4.1291e-14
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## II полугодие
| ООО" Горэлектросеть" |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2 полугодие 2016 план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 551.6024 | 378.0988 | 538.1009 | 531.334 | 335.6122
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 372.7918 | 523.1395 | 335.6122
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 372.7918
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 523.1395
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 335.6122
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. | Всего по ССК | млн.кВтч | 551.6024 | 378.0988 | 165.309 | 8.1945
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 300.5709 | 110.6427 | 2.2092
| ООО "КЭнК" |  |  | 77.5279 |  | 4.5046
| ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  |  | 54.6622
| ТСО Сибирь |  |  |  |  | 1.3384
| ООО "ЭнергоПаритет" |  |  |  | 0.004089
| ООО "РЭС" |  |  |  |  | 0.057
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 0.08532
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 85.4573 | 0 | 1.3453 | 35.9182 | 48.1939
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 15.4926 | 0 | 0.25 | 6.76 | 14.36
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 466.1451 | 5.307 | 13.6161 | 159.8037 | 287.4183
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 466.1451 | 5.307 | 13.6161 | 159.8037 | 287.4183
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 191.2185 | 5.307 | 13.6161 | 76.2671 | 96.0283
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 274.9265 |  |  | 83.5365 | 191.39
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч
5. | проверка | млн.кВтч |  | 1.5987e-14 | 2.1316e-14 | -5.3291e-15 | 2.9104e-15
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Год
| ООО" Горэлектросеть" |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2016 план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 1117.5719 | 763.1256 | 1089.7942 | 1075.298 | 676.2497
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 752.3926 | 1058.2533 | 676.2497
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 752.3926
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 1058.2533
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 676.2497
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. | Всего по ССК | млн.кВтч | 1117.5719 | 763.1256 | 337.4016 | 17.0447
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 606.7662 | 228.1692 | 4.7163
| ООО "КЭнК" |  |  | 156.3594 |  | 9.1881
| ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  |  | 109.2237
| ТСО Сибирь |  |  |  |  | 2.8204
| ООО "ЭнергоПаритет" |  |  |  | 0.008628
| ООО "РЭС" |  |  |  |  | 0.144
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 0.17594
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 172.5241 | 0 | 2.7245 | 72.6901 | 97.1095
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 15.4374 | 0 | 0.25 | 6.76 | 14.36
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 945.0478 | 10.733 | 28.8165 | 326.3581 | 579.1403
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 945.0478 | 10.733 | 28.8165 | 326.3581 | 579.1403
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 392.4615 | 10.733 | 28.8164 | 157.1167 | 195.7954
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 552.5863 |  |  | 169.2414 | 383.3449
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч | 0
5. | проверка | млн.кВтч |  | 6.0396e-14 | 3.1974e-14 | -1.279e-13 | -6.9485e-14
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0