## Линии П 2.1
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк
Таблица П.2.1
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | 2014 (утв.) |  |  | 2016 (план)
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у | у/100км | км | у
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
|  |  | металл | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0
ВН, всего |  |  |  | 8780 | 0 | 0 | 8780 | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
|  |  | металл | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 180 | 0 | 0 | 180 | 15.542 | 27.9756
|  |  | ж/бетон | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 0 | 0 | 140 | 25.247 | 35.3458
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 0 | 0 | 110 | 71.498 | 78.6478
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 0 | 0 | 350 | 400.504 | 1401.764
СН-1, всего |  |  |  | 1230 | 0 | 0 | 1230 | 15.542 | 27.9756
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 0 | 0 | 760 | 497.249 | 1515.7576
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 0 | 0 | 150 | 1.775 | 2.6625
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 0 | 0 | 270 | 6.504 | 17.5608
НН, всего |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 8.279 | 20.2233
Итого |  | Всего |  |  | 0 | 0 |  | 521.07 | 1563.9565
|  | ВН |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | СН1 |  |  | 0 | 0 |  | 15.542 | 27.9756
|  | СН2 |  |  | 0 | 0 |  | 497.249 | 1515.7576
|  | НН |  |  | 0 | 0 |  | 8.279 | 20.2233

## Оборудование П 2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
Таблица П.2.2
№ п/п | Единица измерения | Напряжение, кВ | 2014 (утв.) |  |  | 2016 (план)
|  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010
|  |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
1 | Подстанция | 400-500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | 330 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
|  | 220 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
|  | 110-150 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
|  | 35 | 75 | 4 | 300 | 75 | 5 | 375
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор) | 1150 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
|  | 750 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
|  | 400-500 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
|  | 330 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
|  | 220 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  | 110-150 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
|  | 35 | 2.1 | 10 | 21 | 2.1 | 12 | 25.2
|  | 1-20 | 1 | 812 | 812 | 1 | 887 | 887 | ЕСЛИ В ДАННОЙ ГРАФЕ НУЖНЫ ТОЛЬКО ТМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, ТО 887 ИСПРАВЛЯЕМ НА 4
3 | Ваккумный выключатель (3 фазы) | 1150 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
|  | 750 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
|  | 400-500 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
|  | 330 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
|  | 220 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
|  | 110-150 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
|  | 35 | 11 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0
|  | 1-20 | 5.5 | 46 | 253 | 5.5 | 0 | 0
4 | Масляный выключатель (3 фазы) | 220 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
|  | 110-150 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  | 35 | 6.4 | 11 | 70.4 | 6.4 | 15 | 96
|  | 1-20 | 3.1 | 484 | 1500.4 | 3.1 | 645 | 1999.5
5 | Отделитель с короткозамыкателем | 400-500 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
|  | 330 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
|  | 220 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
|  | 110-150 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
|  | 35 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
6 | Выключатель нагрузки | 1-20 | 2.3 | 1347 | 3098.1 | 2.3 | 2673 | 6147.9
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | 1-20 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | 1-20 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
9 | Статические конденсаторы (100 конд.) | 110-150 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
|  | 35 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
|  | 1-20 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | 1-20 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 214 | 492.2 | 2.3 | 193 | 443.9
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | 1-20 | 3 | 299 | 897 | 3 | 352 | 1056
13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | 35 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
14 | Прочее оборудование (электросчетчики) 100 шт | однофазные | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 133.73 | 147.103
|  | трехфазные | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 47.0268 | 404.4305 |  |  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН
Итого |  | Всего |  | 3229 | 7466.1 |  | 4962.7568 | 11582.0335 | 13145.99 | Количество условных единиц относящихся к линиям электропередачи (воздушным и кабельным линиям) на конец года
|  | ВН |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | в т.ч. количество условных единиц относящихся к воздушным линиям электропередачи на конец года | 0 | 8.9262 | 97.7893 | 0
|  | СН1 |  | 27 | 413.4 |  | 32 | 496.2 |  | в т.ч. количество условных единиц относящихся к кабельным линиям электропередачи на конец года | 0 | 0 | 1210.1845 | 5.94
|  | СН2 |  | 3202 | 7052.7 |  | 4750 | 10534.3 |  | Количество условных единиц относящихся к подстанциям на конец года | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | НН |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Общая протяженность сетей (воздушных и кабельных линий) на конец года
|  | Прочее |  | 0 | 0 |  | 180.7568 | 551.5335 |  | в т.ч. количество условных единиц относящихся к воздушным линиям электропередачи на конец года | 0 | 4.959 | 82.964 | 0
[10 empty] | в т.ч. количество условных единиц относящихся к кабельным линиям электропередачи на конец года | 0 | 0 | 345.767 | 2.2