## TDSheet
Акт выполненных работ по сантехническому обслуживанию №28\1-12\15 от 31.12.2015г.
Параметры: | Начало периода: 01.01.2015
Конец периода: 31.12.2015
Организация | [6 empty] | Сумма
Здание
Статьи затрат |  | Номенклатура |  | Единица измерения | Количество | Цена
ООО "УК Пионер"
Клименко ул, д. 28, корп. 1
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя ССК |  | шт | 1 | 100 | 100
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена водосчетчика ф 32 |  | шт | 1 | 950 | 950
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена фильтра ф32 |  | шт | 1 | 500 | 500
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена контрольного крана ф32 |  | шт | 1 | 500 | 500
Материалы |  | Водосчётчик ф32 |  | шт | 1 | 7740 | 7740
1 мусорокамера
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Сварка петель на мусорокамере |  | шт | 1 | 300 | 300
1 подъезд
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
Клименко ул, д. 28, корп. 1, кв. 29
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена контрольного крана ф15 |  | шт | 1 | 200 | 200
Материалы |  | Кран шаровой DN-15 |  | шт | 1 | 107.3 | 107.3
Клименко ул, д. 28, корп. 1
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя Водоканала |  | шт | 2 | 100 | 200
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Монтаж водопровода для полива, установка 3х кранов ф15 |  | шт | 1 | 2500 | 2500
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена контрольного крана ф15 |  | шт | 1 | 200 | 200
Материалы |  | Труба 15*2,8 пс СТ3 |  | пог.м | 7.5 | 116 | 870
Материалы |  | Кран шаровой ф15 |  | шт | 1 | 133 | 133
Материалы |  | Тройник ф15 |  | шт | 1 | 75 | 75
Материалы |  | Кран шаровой DN-15 |  | шт | 3 | 107.3 | 321.9
1 подъезд
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Монтаж трубы горячей и холодной воды 20 пог.м. ч\з 2 перекрытия |  | пог.м | 20 | 250 | 5000
Материалы |  | Труба м/п ф16 |  | пог.м | 20 | 81 | 1620
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка контрольного крана ф15 |  | шт | 6 | 200 | 1200
Материалы |  | Кран шаровой ф15 |  | шт | 6 | 133 | 798
2 мусорокамера
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена подвода до контр. крана ф15 |  | шт | 1 | 475 | 475
Материалы |  | Труба ф15 сталь |  | пог.м | 0.5 | 137 | 68.5
двор
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Демонтаж дворового забора 60м ф50 Монтаж 20 секций 60м с электросваркой |  | руб | 1 | 6000 | 6000
Клименко ул, д. 28, корп. 1, кв. 1
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 2.5 | 460 | 1150
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 |  | пог.м | 2.5 | 143.85 | 359.63
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка конвектора |  | шт | 1 | 1400 | 1400
Материалы |  | Конвектор "Комфорт" КН-8к/800мм |  | шт | 1 | 1628 | 1628
Клименко ул, д. 28, корп. 1, кв. 33
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя ССК |  | шт | 1 | 200 | 200
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
подвал Телефонограмме от 3.08.2015
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с обратки на подачу |  | шт | 1 | 900 | 900
подвал Телефонограмма от МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение системы отопления с последующим запуском |  | шт | 1 | 2500 | 2500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС с последующим запуском |  | шт | 1 | 1000 | 1000
Подготовка к отопительному сезону
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Опрессовка узла ГВС (на предмет течи) |  | шт | 1 | 1200 | 1200
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сдача узла отопления представителю Теплосетей (повторная опрессовка) |  | шт | 1 | 1200 | 1200
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка манометра |  | шт | 1 | 150 | 150
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка термометра |  | шт | 1 | 150 | 150
Материалы |  | Манометр |  | шт | 1 | 181.25 | 181.25
Материалы |  | Термометр |  | шт | 1 | 160 | 160
Телефонограмма №239 от ССК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку |  | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №260 от ОАО МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку |  | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №303 от ССК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Запуск узла ГВС 1 узел |  | шт | 1 | 500 | 500
Телефонограмма №361 от КТС
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Запуск системы отопления с последующим запуском |  | шт | 1 | 2500 | 2500
Телефонограмма от КТС №282
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС 1 узел |  | шт | 1 | 500 | 500
узел ГВС
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена задвижки ф50 |  | шт | 2 | 950 | 1900
Материалы |  | Задвижка ф50 |  | шт | 2 | 6300 | 12600
Материалы |  | Прокладка паронитовая ф 50 |  | шт | 4 | 28 | 112
чердак
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Демонтаж и монтаж флюгарок 5 шт. (Замена трубы ф100, 6м+замена дополнительных элементов) |  | шт | 1 | 14000 | 14000
Материалы |  | Труба ПП 100 |  | пог.м | 6 | 246.5 | 1479
Материалы |  | Полуотвод 45гр. |  | шт | 16 | 59 | 944
Материалы |  | Манжета ф100 |  | шт | 2 | 155 | 310
ИТОГО РЕМОНТ: | [6 empty] | 66082.58
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | [6 empty] | 12850
Главный бухгалтер Печенкина О.В.
Согласовано ____________________________________________