## TDSheet
Акт выполненных работ по сантехническому обслуживанию №28.2-12/15 от 31.12.2015г.
Параметры: | Начало периода: 01.01.2015
Конец периода: 31.12.2015
Организация | [6 empty] | Сумма
Здание
Статьи затрат |  | Номенклатура |  | Единица измерения | Количество | Цена
ООО "УК Пионер"
Клименко ул, д. 28, корп. 2
1 подъезд 3 этаж
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
2 подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка канализации ф100 |  | пог.м | 15 | 1200 | 18000
Материалы |  | Труба ПП 100 |  | пог.м | 15 | 246.5 | 3697.5
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Перекрытие |  | шт | 2 | 300 | 600
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена дополнительного элемента ф100 |  | шт | 9 | 600 | 5400
Материалы |  | Отвод ПП ф100 |  | шт | 7 | 155 | 1085
Материалы |  | Тройник ПП ф100 |  | шт | 5 | 155 | 775
Материалы |  | Патрубок компенсационный ПП 110 |  | шт | 2 | 86 | 172
Материалы |  | Тапер ф100 |  | шт | 2 | 174 | 348
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 40
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 2.5 | 460 | 1150
Материалы |  | Труба ф20 сталь |  | пог.м | 2.5 | 165 | 412.5
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Перекрытие |  | шт | 1 | 300 | 300
Клименко ул, д. 28, корп. 2
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС и теплоснабжения и включением с последующим развоздушиванием |  | узел | 1 | 3500 | 3500
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Монтаж водопровода для полива, установка 3х кранов ф15 |  | шт | 1 | 2500 | 2500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя ССК |  | шт | 1 | 100 | 100
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Опрессовка узла отопления на предмет течи |  | шт | 1 | 1200 | 1200
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сдача узла отопления представителю Теплосетей (повторная опрессовка) |  | шт | 1 | 1200 | 1200
Материалы |  | Труба 15*2,8 пс СТ3 |  | пог.м | 7.5 | 116 | 870
Материалы |  | Тройник ф15 |  | шт | 1 | 46 | 46
Материалы |  | Кран шаровой DN-15 |  | шт | 1 | 107.3 | 107.3
1 подъезд
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Разборка ливнёвки на чердаке, герметизация, замена уплотнительных колец |  | шт | 1 | 8000 | 8000
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
Материалы |  | Труба ПП 100 |  | пог.м | 8 | 246.5 | 1972
1 подъезд мусорокамера
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Монтаж трубопровода ч\з 2 перекрытия холодной и горячей воды в мусорокамеры (Установка 6 сборок) |  | руб. | 1 | 9000 | 9000
2 подъезд 3 этаж
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Ремонт мусороприёмника |  | шт | 1 | 600 | 600
двор
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Демонтаж дворового забора 60м ф50 Монтаж 20 секций 60м с электросваркой |  | руб | 1 | 6000 | 6000
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 17
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 3
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 4.5 | 460 | 2070
Материалы |  | Труба ф20 сталь |  | пог.м | 4 | 165 | 660
Материалы |  | Труба ф15 сталь |  | пог.м | 0.5 | 137 | 68.5
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 31
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 32
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 40
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 43
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 3.5 | 460 | 1610
Материалы |  | Труба ф20 сталь |  | пог.м | 3.5 | 165 | 577.5
Клименко ул, д. 28, корп. 2, кв. 52
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
мусорокамера м\у 2 и 3 этажами
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя ССК |  | шт | 1 | 200 | 200
подвал Телефонограмма № от 3.08
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с обратки на подачу |  | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №239
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку |  | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №282 от КТС
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС 1 узел |  | шт | 1 | 500 | 500
Телефонограмма №361 от КТС
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Запуск системы отопления с последующим запуском |  | шт | 1 | 2500 | 2500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с обратки на подачу |  | шт | 1 | 900 | 900
ИТОГО РЕМОНТ: | [6 empty] | 64049.3
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | [6 empty] | 14372
Главный бухгалтер Печенкина О.В.