## TDSheet
Акт выполненных работ по сантехническому обслуживанию №32-2015 от 31.12.2015г.
Параметры: | Начало периода: 01.01.2015
Конец периода: 31.12.2015
Организация | [5 empty] | Сумма
Здание
Статьи затрат |  | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена
ООО "УК Пионер"
КЛИМЕНКО, д. 32
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
5 подъезд
РЕМОНТ |  | Замена стояка канализации ф100 | пог.м | 2 | 1200 | 2400
Материалы |  | Труба ПП 100 | пог.м | 2 | 246.5 | 493
РЕМОНТ |  | Замена дополнительного элемента ф100 | шт | 2 | 600 | 1200
Материалы |  | Тапер ф100 | шт | 1 | 174 | 174
Материалы |  | Муфта ПП ремонтная | шт | 1 | 45 | 45
Материалы |  | Манжета ф100 | шт | 1 | 45 | 45
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 110,113,116,119
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 26 | 460 | 11960
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 26 | 165 | 4290
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 10 | 300 | 3000
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 119
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 132
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 5
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 3.5 | 460 | 1610
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 3.5 | 165 | 577.5
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 1 | 300 | 300
РЕМОНТ |  | Установка конвектора | шт | 1 | 1400 | 1400
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 75
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 8
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 6 | 460 | 2760
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 6 | 165 | 990
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 1 | 300 | 300
КЛИМЕНКО, д. 32-подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 2.5 | 460 | 1150
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Опрессовка узла ГВС на предмет течи | шт | 2 | 1200 | 2400
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Сдача узла отопления представителю Теплосетей | шт | 2 | 1200 | 2400
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 2.5 | 143.85 | 359.63
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 1 | 300 | 300
1 узел
РЕМОНТ |  | Замена задвижки ф80 с отключением узла | шт | 2 | 1950 | 3900
Материалы |  | Задвижка ф80 | шт | 2 | 5015 | 10030
Материалы |  | Прокладка пронитовая ф80 | шт | 8 | 11 | 88
Материалы |  | Кран шаровой ф15 | шт | 1 | 133 | 133
Телефонограмма №244
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Отключение узла отопления | шт | 1 | 500 | 500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку | шт | 1 | 900 | 900
10 подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Отключение узла ГВС с последующим запуском | шт | 1 | 1000 | 1000
РЕМОНТ |  | Замена розлива отопления ф89 | пог.м | 5.5 | 600 | 3300
Материалы |  | Труба ф89 | пог.м | 5.5 | 423 | 2326.5
12 подвал 2 стояк замена сборки
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Отключение узла ГВС с последующим запуском | шт | 1 | 1000 | 1000
2 узел
РЕМОНТ |  | Замена задвижки ф100 | шт | 2 | 950 | 1900
Материалы |  | Задвижка стальная Ру-16 ф100 | шт | 2 | 11275 | 22550
Материалы |  | Манометр | шт | 1 | 181.25 | 181.25
Материалы |  | Кран шаровой ф15 | шт | 2 | 133 | 266
Материалы |  | Прокладка паронитовая Ду 100 | шт | 8 | 23 | 184
4 подъезд
РЕМОНТ |  | Демонтаж дворового забора, монтаж новой секции (со сваркой) | шт | 1 | 700 | 700
5 подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
5 подъезд
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Колодец на подпоре | шт | 1 | 150 | 150
7 подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
кв.95,98,101,104
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 17 | 460 | 7820
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 17 | 165 | 2805
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 6 | 300 | 1800
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 101
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 6 | 460 | 2760
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 6 | 143.85 | 863.1
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 2 | 300 | 600
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 104
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 3.5 | 460 | 1610
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 3.5 | 143.85 | 503.48
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 1 | 300 | 300
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 106
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 11
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 8.5 | 460 | 3910
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 8.5 | 165 | 1402.5
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 2 | 300 | 600
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 116
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 12
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 132
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 157
РЕМОНТ |  | Замена контрольного крана ф15 со сборкой | шт | 2 | 500 | 1000
Материалы |  | Кран шаровой DN-15 | шт | 2 | 107.3 | 214.6
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 159
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 166
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 174
РЕМОНТ |  | Замена контрольного крана ф15 | шт | 1 | 200 | 200
Материалы |  | Кран шаровой ф15 | шт | 1 | 133 | 133
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 2
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ |  | Замена прокладки на соединении ППРК и металла | шт | 1 | 200 | 200
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 20
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 47
РЕМОНТ |  | Замена стояка п/сушителя ф15 | пог.м | 2.5 | 460 | 1150
Материалы |  | Труба ф15 сталь | пог.м | 2.5 | 137 | 342.5
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 1 | 300 | 300
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 56
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 60
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 63,60
РЕМОНТ |  | Замена конвектора | шт | 1 | 1400 | 1400
Материалы |  | Конвектор "Комфорт" КН-4к/400мм | шт | 1 | 918 | 918
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 6 | 460 | 2760
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 6 | 165 | 990
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 1 | 300 | 300
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 8
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 95
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 6 | 460 | 2760
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 6 | 143.85 | 863.1
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 2 | 300 | 600
КЛИМЕНКО, д. 32, кв. 98
РЕМОНТ |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 6 | 460 | 2760
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 6 | 143.85 | 863.1
РЕМОНТ |  | Перекрытие | шт | 2 | 300 | 600
Телефлнограмма №361 от КТС
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Запуск системы отопления с последующим запуском | шт | 2 | 2500 | 5000
Телефонограмма №24 от МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Отключение системы отопления с последующим запуском | шт | 2 | 2500 | 5000
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Отключение узла ГВС с последующим запуском | шт | 2 | 1000 | 2000
Телефонограмма №261 от ОАО МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №282
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Отключение узла ГВС 2 узла | шт | 2 | 500 | 1000
ИТОГО РЕМОНТ: | [5 empty] | 121541.26
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | [5 empty] | 23900
Главный бухгалтер Печенкина О.В.