## TDSheet
Акт выполненных работ по сантехническому обслуживанию № 60-12/2015 от 31.12.2015г.
Параметры: | Начало периода: 01.01.2015
Конец периода: 31.12.2015
Организация | [6 empty] | Сумма
Здание
Статьи затрат |  | Номенклатура |  | Единица измерения | Количество | Цена
ООО "УК Пионер"
ТОРЕЗА, д. 60
1 подъезд
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена контрольного крана ф15 без сварки (со сборкой) |  | шт | 1 | 300 | 300
Материалы |  | Кран шаровой ф15 |  | шт | 1 | 133 | 133
подвал 1ый подъездный розлив
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла отопления с последующим запуском (для замены сборок) |  | шт | 1 | 2500 | 2500
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена сборки ф20 |  | шт | 32 | 500 | 16000
Материалы |  | Сборка ф20 (кран шаровый ф20, муфта ф20, сгон ф20, резьба ф20, контргайка ф20) |  | шт | 32 | 410 | 13120
Материалы |  | Кран шаровой ф15 |  | шт | 32 | 133 | 4256
подвал 2ой подъездный розлив
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла отопления с последующим запуском (для замены сборок) |  | шт | 1 | 2500 | 2500
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена сборки ф20 |  | шт | 32 | 500 | 16000
Материалы |  | Сборка ф20 (кран шаровый ф20, муфта ф20, сгон ф20, резьба ф20, контргайка ф20) |  | шт | 32 | 410 | 13120
Материалы |  | Кран шаровой ф15 |  | шт | 32 | 133 | 4256
Телефонограмма №351 от КТС Запуск отпительного сезона
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Запуск системы отопления с последующим запуском |  | шт | 1 | 2500 | 2500
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 23
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 46
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 6 | 460 | 2760
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена подвода до батареи |  | шт | 2 | 475 | 950
Материалы |  | Труба ф20 сталь |  | пог.м | 6 | 165 | 990
ТОРЕЗА, д. 60
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя Водоканала |  | шт | 1 | 100 | 100
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сдача узла отопления представителю Теплосетей |  | шт | 1 | 1200 | 1200
Завершение отопительного сезона Телефонограмма №244 от КТС
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла отопления |  | шт | 1 | 500 | 500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку |  | шт | 1 | 900 | 900
подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Опрессовка узла ГВС на предмет течи |  | шт | 1 | 1200 | 1200
подвал Телефонограмма № от 03.08
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с обратки на подачу |  | шт | 1 | 900 | 900
подвал Телефонограмма от МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение системы отопления с последующим запуском |  | шт | 1 | 2500 | 2500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС с последующим запуском |  | шт | 1 | 1000 | 1000
Телефонограмма №261 от ОАО МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку |  | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №285 от ССК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку |  | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №286
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС 1 узел |  | шт | 1 | 500 | 500
Телефонограмма №303
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Запуск узла ГВС 1 узел |  | шт | 1 | 500 | 500
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 29
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 40
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 43
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 13 | 460 | 5980
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка конвектора |  | шт | 4 | 1400 | 5600
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 |  | пог.м | 13 | 143.85 | 1870.05
Материалы |  | Конвектор "Комфорт" КН-10к/1000мм |  | шт | 4 | 2026 | 8104
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка конвектора |  | шт | 4 | 1400 | 5600
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 13 | 460 | 5980
Материалы |  | Конвектор "Комфорт" КН-10к/1000мм |  | шт | 4 | 2026 | 8104
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 |  | пог.м | 13 | 143.85 | 1870.05
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 46
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр |  | шт | 1 | 50 | 50
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 52
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 2 | 460 | 920
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 |  | пог.м | 2 | 143.85 | 287.7
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф15 |  | пог.м | 0.5 | 460 | 230
Материалы |  | Труба 15*2,8 пс СТ3 |  | пог.м | 0.5 | 116 | 58
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 9
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 |  | пог.м | 7.5 | 460 | 3450
Материалы |  | Труба ф20 сталь |  | пог.м | 7.5 | 165 | 1237.5
узлы х\г воды
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя Водоканала |  | шт | 2 | 100 | 200
ИТОГО РЕМОНТ: | [6 empty] | 121176.3
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | [6 empty] | 19050
Главный бухгалтер Печенкина О.В.
Согласовано _________________________________________