## TDSheet
Акт выполненых работ по сантехническому обслуживанию №60А-12\16 от 31.12.2015г.
Параметры: | Начало периода: 01.01.2015
Конец периода: 31.12.2015
Организация | [5 empty] | Сумма
Здание
Статьи затрат |  | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Цена
ООО "УК Пионер"
Тореза ул, д. 60, корп. А
2 подъезд
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 27.5 | 460 | 12650
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сброс и запуск сис-мы отопления с последующим развоздушиванием (для замены сборки) | шт | 1 | 2500 | 2500
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 27.5 | 143.85 | 3955.88
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Перекрытие | шт | 10 | 300 | 3000
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена сборки ф20 | шт | 1 | 500 | 500
Материалы |  | Резьба ф 20 | шт | 2 | 14 | 28
Материалы |  | Резьба ф 15 | шт | 1 | 12 | 12
Материалы |  | Кран шаровой DN-20 | шт | 1 | 169.65 | 169.65
Материалы |  | Кран шаровой DN-15 | шт | 1 | 107.3 | 107.3
Материалы |  | Сгон ф 20 | шт | 1 | 22 | 22
Материалы |  | Муфта 20мм | шт | 1 | 22 | 22
Материалы |  | Контргайка 20 мм | шт | 1 | 27 | 27
двор
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Восстановление ограждения во дворе со сваркой | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №361 от КТС
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Запуск системы отопления с последующим запуском | шт | 1 | 2500 | 2500
Тореза ул, д. 60, корп. А
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя Водоканала | шт | 2 | 100 | 200
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена контрольного крана ф15 | шт | 1 | 200 | 200
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сдача узла отопления представителю Теплосетей | шт | 1 | 1200 | 1200
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
Материалы |  | Кран шаровой DN-15 | шт | 1 | 107.3 | 107.3
1 подъезд
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 1 | 460 | 460
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 1 | 165 | 165
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Перекрытие | шт | 1 | 300 | 300
2 подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
2 подъезд
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя ССК | шт | 1 | 100 | 100
Завершение отопительного сезона Телефонограмма №244 от КТС
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла отопления | шт | 1 | 500 | 500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку | шт | 1 | 900 | 900
подвал
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Опрессовка узла ГВС на предмет течи | шт | 1 | 1200 | 1200
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
подвал материал посчитать
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сброс и запуск узла отопления с последующим развоздушиванием (для замены сборок) | шт | 1 | 1000 | 1000
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена сборки ф20 | шт | 67 | 500 | 33500
Материалы |  | Сборка ф20 (кран шаровый ф20, муфта ф20, сгон ф20, резьба ф20, контргайка ф20) | шт | 67 | 410 | 27470
подвал Телефонограмма № от 3.08.2015
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с обратки на подачу | шт | 1 | 900 | 900
подвал Телефонограмма от МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение системы отопления с последующим запуском | шт | 1 | 2500 | 2500
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС с последующим запуском | шт | 1 | 1000 | 1000
Телефонограмма №261 от ОАО МТСК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №285 от ССК
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Перевод узла ГВС с подачи на обратку | шт | 1 | 900 | 900
Телефонограмма №286
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Отключение узла ГВС 1 узел | шт | 1 | 500 | 500
Телефонограмма №303
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Запуск узла ГВС 1 узел | шт | 1 | 500 | 500
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 1
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 2.5 | 460 | 1150
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 2.5 | 143.85 | 359.63
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 11
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 2.5 | 460 | 1150
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 2.5 | 165 | 412.5
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 12
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 1.5 | 460 | 690
Материалы |  | Труба 20*2.8 пс СТ3 | пог.м | 1.5 | 143.85 | 215.78
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 2
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 43
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 46
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка конвектора | шт | 1 | 1400 | 1400
Материалы |  | Конвектор "Комфорт" КН-8к/800мм | шт | 1 | 1628 | 1628
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 7 | 460 | 3220
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 7 | 165 | 1155
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Перекрытие | шт | 2 | 300 | 600
ТОРЕЗА, д. 60, кв. 49
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Осмотр | шт | 1 | 50 | 50
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Установка конвектора | шт | 1 | 1400 | 1400
Материалы |  | Конвектор "Комфорт" КН-8к/800мм | шт | 1 | 1628 | 1628
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена стояка отопления ф20 | пог.м | 3 | 460 | 1380
Материалы |  | Труба ф20 сталь | пог.м | 3 | 165 | 495
Узел отопления
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена задвижки ф50 | шт | 4 | 950 | 3800
Материалы |  | Задвижка ф50 | шт | 1 | 5600 | 5600
РЕМОНТ САНТЕХНИКА |  | Замена контрольного крана ф 20 | шт | 3 | 200 | 600
Материалы |  | Кран шаровой ф20 | шт | 3 | 275 | 825
узлы х\г воды
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САНТЕХНИКА |  | Сопровождение представителя Водоканала | шт | 2 | 100 | 200
ИТОГО РЕМОНТ:
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: