## I полугодие
| ООО" Горэлектросеть" |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2017 план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 521.2218 | 359.5936 | 515.6897 | 503.4305 | 289.0889
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 359.5936 | 497.8984 | 289.0889
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 359.5936
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 497.8984
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 289.0889
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. | Всего по ССК | млн.кВтч | 521.2218 | 359.5936 | 156.0962 | 5.5321
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 283.1276 | 106.3697 | 0.87498
| ООО "КЭнК" |  |  | 76.466 |  | 4.2416
| ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  |  | 49.7225
| ТСО Сибирь |  |  |  |  | 0.31068
| ООО "ЭнергоПаритет" |  |  |  | 0.003909
| ООО "РЭС" |  |  |  |  | 0.037
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 0.067777
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 76.452 | 0 | 1.2892 | 33.8809 | 41.2819
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 14.6678 | 0 | 0.25 | 6.73 | 14.28
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 444.7698 | 0 | 16.5021 | 180.4608 | 247.807
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 444.7698 | 0 | 16.5021 | 180.4608 | 247.807
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 286.1112 |  | 14.9667 | 23.3375 | 247.807
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 158.6587 |  | 1.5354 | 157.1233
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч | 0
5. | проверка | млн.кВтч |  | -5.6843e-14 | 2.5313e-14 | 2.8422e-14 | 0
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## II полугодие
| ООО" Горэлектросеть" |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2 полугодие 2017 план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 516.0984 | 357.2666 | 509.6943 | 499.0238 | 293.5538
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 357.2666 | 492.6197 | 293.5538
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 357.2666
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 492.6197
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 293.5538
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. | Всего по ССК | млн.кВтч | 516.0984 | 357.2666 | 152.4277 | 6.4041
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 276.552 | 104.8416 | 2.0048
| ООО "КЭнК" |  |  | 80.7146 |  | 3.8846
| ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  |  | 47.5816
| ТСО Сибирь |  |  |  |  | 0.40421
| ООО "ЭнергоПаритет" |  |  |  | 0.004491
| ООО "РЭС" |  |  |  |  | 0.034
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 0.076458
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 76.5166 | 0 | 1.2742 | 33.3229 | 41.9195
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 14.826 | 0 | 0.25 | 6.673 | 14.28
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 439.5818 | 0 | 15.8004 | 172.1471 | 251.6343
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 439.5818 | 0 | 15.8004 | 172.1471 | 251.6343
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 288.6014 |  | 13.8498 | 23.1173 | 251.6343
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 150.9804 |  | 1.9506 | 149.0298
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч | 0
5. | проверка | млн.кВтч |  | 0 | 5.973e-14 | 0 | 0
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Год
| ООО" Горэлектросеть" |  |  |  |  | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2017 план
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 1037.3202 | 716.8602 | 1025.384 | 1002.4533 | 582.6416
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 716.8602 | 990.5171 | 582.6416
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 716.8602
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 990.5171
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 582.6416
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. | Всего по ССК | млн.кВтч | 1037.3202 | 716.8602 | 308.5238 | 11.9362
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 559.6796 | 211.2114 | 2.8798
| ООО "КЭнК" |  |  | 157.1806 |  | 8.1263
| ООО "Горнорежущий инструмент" |  |  |  | 97.3041
| ТСО Сибирь |  |  |  |  | 0.71488
| ООО "ЭнергоПаритет" |  |  |  | 0.0084
| ООО "РЭС" |  |  |  |  | 0.14424
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 0.071
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 152.9686 | 0 | 2.5635 | 67.2037 | 83.2014
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 14.7465 | 0 | 0.25 | 6.73 | 14.28
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 884.3516 | 0 | 32.3035 | 352.6079 | 499.4403
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 884.1277 | 0 | 32.3025 | 352.6079 | 499.4403
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 574.4876 |  | 28.8164 | 46.4548 | 499.4403
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 309.6401 |  | 3.486 | 306.1541
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч | 0
5. | проверка | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0