## I полугодие
ООО" Горэлектросеть"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях |  |  |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели | ед. измерения | 1 полугодие 2017 план
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0.2325 | 10.5409 | 10.6223
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 0.22 | 10.4279 | 10.6223
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч |  | 0.0025 | 0.013
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч |  | 0.01 | 0.1
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 1.0567 | 23.34 | 30.6595
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 1.0567 | 23.34 | 30.6595
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 1.2892 | 33.8809 | 41.2819

## II полугодие
ООО" Горэлектросеть"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях |  |  |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели | ед. измерения | 2 полугодие 2017 план
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0.2215 | 10.425 | 10.505
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 0.21 | 10.319 | 10.505
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч |  | 0.0025 | 0.012
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч |  | 0.009 | 0.094
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 1.0527 | 22.8979 | 31.4145
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 1.0527 | 22.8979 | 31.4145
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 1.2742 | 33.3229 | 41.9195

## Год
ООО" Горэлектросеть"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях |  |  |  |  | Таблица № П1.3.
№ | Показатели | ед. измерения | 2017 план
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0.454 | 20.9659 | 21.1274
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 0.43 | 20.7469 | 21.1274
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч |  | 0.005 | 0.025
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч |  | 0.019 | 0.194
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 2.1095 | 46.2378 | 62.074
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 2.1095 | 46.2378 | 62.074
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 2.5635 | 67.2037 | 83.2014