## ТМ-1
П/ст № 5 Новая ТМ-1 25000/35/6/6
(наименование ПС)
| ООО "Горэлектросеть" | [5 empty] | П/ст Кузнецкая ф.С-35
| (наименование предприятия) | [5 empty] | (наименование присоединения)
| г.Новокузнецк | [5 empty] | (наименование потребителя фидера)
Протокол
записей показаний счетчиков активной и реактивной энергии и вольтметров
"19" июня 2019 г.
Время записи (время моск) | Показание вольтметра |  | Счетчик активный К=36000 |  |  | Счетчик реактивный К=36000 |  |  | tg
| 1 | 2 | Показание счетчика | разность показаний | среднечасовая нагрузка | Показание счетчика | разность показаний | среднечасовая нагрузка
0 | 5.9 |  | 4471.332 |  |  | 1103.924
1 | 5.9 |  | 4471.427 | 0.095 | 3420 | 1103.959 | 0.035 | 1260 | 0.36842
2 | 5.9 |  | 4471.52 | 0.093 | 3348 | 1103.986 | 0.027 | 972 | 0.29032
3 | 5.8 |  | 4471.647 | 0.127 | 4572 | 1104.019 | 0.033 | 1188 | 0.25984
4 | 5.8 |  | 4471.813 | 0.166 | 5976 | 1104.056 | 0.037 | 1332 | 0.22289
5 | 5.8 |  | 4471.994 | 0.181 | 6516 | 1104.095 | 0.039 | 1404 | 0.21547
6 | 5.8 |  | 4472.194 | 0.2 | 7200 | 1104.135 | 0.04 | 1440 | 0.2
7 | 5.8 |  | 4472.417 | 0.223 | 8028 | 1104.185 | 0.05 | 1800 | 0.22422
8 | 5.8 |  | 4472.64 | 0.223 | 8028 | 1104.236 | 0.051 | 1836 | 0.2287
9 | 5.8 |  | 4472.866 | 0.226 | 8136 | 1104.288 | 0.052 | 1872 | 0.23009
10 | 5.8 |  | 4473.089 | 0.223 | 8028 | 1104.34 | 0.052 | 1872 | 0.23318
11 | 5.8 |  | 4473.32 | 0.231 | 8316 | 1104.394 | 0.054 | 1944 | 0.23377
12 | 5.8 |  | 4473.542 | 0.222 | 7992 | 1104.446 | 0.052 | 1872 | 0.23423
13 | 5.8 |  | 4473.764 | 0.222 | 7992 | 1104.497 | 0.051 | 1836 | 0.22973
14 | 5.8 |  | 4473.995 | 0.231 | 8316 | 1104.55 | 0.053 | 1908 | 0.22944
15 | 5.8 |  | 4474.216 | 0.221 | 7956 | 1104.599 | 0.049 | 1764 | 0.22172
16 | 5.8 |  | 4474.434 | 0.218 | 7848 | 1104.646 | 0.047 | 1692 | 0.2156
17 | 5.8 |  | 4474.656 | 0.222 | 7992 | 1104.695 | 0.049 | 1764 | 0.22072
18 | 5.8 |  | 4474.864 | 0.208 | 7488 | 1104.737 | 0.042 | 1512 | 0.20192
19 | 5.8 |  | 4475.054 | 0.19 | 6840 | 1104.778 | 0.041 | 1476 | 0.21579
20 | 5.9 |  | 4475.212 | 0.158 | 5688 | 1104.817 | 0.039 | 1404 | 0.24684
21 | 5.9 |  | 4475.332 | 0.12 | 4320 | 1104.851 | 0.034 | 1224 | 0.28333
22 | 5.9 |  | 4475.432 | 0.1 | 3600 | 1104.881 | 0.03 | 1080 | 0.3
23 | 5.9 |  | 4475.523 | 0.091 | 3276 | 1104.912 | 0.031 | 1116 | 0.34066
24 | 5.9 |  | 4475.612 | 0.089 | 3204 | 1104.943 | 0.031 | 1116 | 0.34831
0-24 |  |  |  | 4.28 | 154080 |  | 1.019 | 36684 | 0.23808