## ТМ-2
П/ст № 5 Новая ТМ-2 25000/35/6/6
(наименование ПС)
| ООО "Горэлектросеть" | [5 empty] | П/ст Кузнецкая ф.С-36
| (наименование предприятия) | [5 empty] | (наименование присоединения)
| г.Новокузнецк | [5 empty] | (наименование потребителя фидера)
Протокол
записей показаний счетчиков активной и реактивной энергии и вольтметров
"19" июня 2019 г.
Время записи (время моск) | Показание вольтметра |  | Счетчик активный К=36000 |  |  | Счетчик реактивный К=36000 |  |  | tg
| 1 | 2 | Показание счетчика | разность показаний | среднечасовая нагрузка | Показание счетчика | разность показаний | среднечасовая нагрузка
0 |  | 6.1 | 5872.998 |  |  | 2138.369
1 |  | 6.1 | 5873.123 | 0.125 | 4500 | 2138.441 | 0.072 | 2592 | 0.576
2 |  | 6.1 | 5873.251 | 0.128 | 4608 | 2138.507 | 0.066 | 2376 | 0.51562
3 |  | 6 | 5873.409 | 0.158 | 5688 | 2138.573 | 0.066 | 2376 | 0.41772
4 |  | 6 | 5873.61 | 0.201 | 7236 | 2138.645 | 0.072 | 2592 | 0.35821
5 |  | 6 | 5873.833 | 0.223 | 8028 | 2138.721 | 0.076 | 2736 | 0.34081
6 |  | 6 | 5874.077 | 0.244 | 8784 | 2138.8 | 0.079 | 2844 | 0.32377
7 |  | 6 | 5874.341 | 0.264 | 9504 | 2138.889 | 0.089 | 3204 | 0.33712
8 |  | 6 | 5874.61 | 0.269 | 9684 | 2138.981 | 0.092 | 3312 | 0.34201
9 |  | 6 | 5874.876 | 0.266 | 9576 | 2139.073 | 0.092 | 3312 | 0.34586
10 |  | 6 | 5875.14 | 0.264 | 9504 | 2139.166 | 0.093 | 3348 | 0.35227
11 |  | 6 | 5875.403 | 0.263 | 9468 | 2139.258 | 0.092 | 3312 | 0.34981
12 |  | 6 | 5875.666 | 0.263 | 9468 | 2139.353 | 0.095 | 3420 | 0.36122
13 |  | 6 | 5875.928 | 0.262 | 9432 | 2139.45 | 0.097 | 3492 | 0.37023
14 |  | 6 | 5876.19 | 0.262 | 9432 | 2139.545 | 0.095 | 3420 | 0.3626
15 |  | 6 | 5876.458 | 0.268 | 9648 | 2139.641 | 0.096 | 3456 | 0.35821
16 |  | 6 | 5876.726 | 0.268 | 9648 | 2139.736 | 0.095 | 3420 | 0.35448
17 |  | 6 | 5876.992 | 0.266 | 9576 | 2139.827 | 0.091 | 3276 | 0.34211
18 |  | 6 | 5877.241 | 0.249 | 8964 | 2139.907 | 0.08 | 2880 | 0.32129
19 |  | 6 | 5877.477 | 0.236 | 8496 | 2139.988 | 0.081 | 2916 | 0.34322
20 |  | 6.1 | 5877.676 | 0.199 | 7164 | 2140.066 | 0.078 | 2808 | 0.39196
21 |  | 6 | 5877.84 | 0.164 | 5904 | 2140.143 | 0.077 | 2772 | 0.46951
22 |  | 6 | 5877.982 | 0.142 | 5112 | 2140.219 | 0.076 | 2736 | 0.53521
23 |  | 6.1 | 5878.114 | 0.132 | 4752 | 2140.296 | 0.077 | 2772 | 0.58333
24 |  | 6.1 | 5878.242 | 0.128 | 4608 | 2140.371 | 0.075 | 2700 | 0.58594
0-24 |  |  |  | 5.244 | 188784 |  | 2.002 | 72072 | 0.38177