## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2019 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ширпотреб | 6-11-Г | 2019-01-07 | 4:40 | 5:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-3-1 н.1 | Восстановлен
2 | РП-39 | 5-833-2 | 2019-01-14 | 13:50 | 15:21 | Вышел из строя в/в кабель РП-39 -ТП-833-2 | Восстановлен
3 | ЦРП-4 | 26-РП-12-1 | 2019-01-17 | 15:10 | 15:30 | Вышел из строя в/в кабель РП-12 - ТП-342-2 | Восстановлен
4 | ПС№5 "Новая" | 27-648 | 2019-01-25 | 4:50 | 7:52 | Вышли из строя в/в кабели ТП-668-2 - ТП-649-2, ТП-651-2 - ТП-655-2 | Восстановлены
5 | ПС№5 "Новая" | 26-РП-36-2 | 2019-01-25 | 4:55 | 6:35 | Вышел из строя в/в кабель РП-20 - ТП-691-2 | Восстановлен
6 | РП-3 | 5-157 | 2019-01-25 | 13:05 | 13:43 | Повреждение на сетях потребителя
7 | ПС№1 "Центральная" | 13-РП-4-1 | 2019-01-31 | 10:45 | 11:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - РП-4-1 н.1 | Восстановлен
8 | ПС№3 "Южная" | 4-4. | 2019-02-04 | 11:15 | 11:53 | Вышел из строя в/в кабель ПС-3 - ТП-4 | Восстановлен
9 | РП-3 | 5-157 | 2019-02-05 | 1:15 | 2:37 | Вышел из строя в/в кабель РП-3 - ТП-157 | Восстановлен
10 | РП-21 | 13-61-1 | 2019-02-08 | 10:20 | 13:06 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
11 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2019-02-10 | 11:25 | 11:55 | Вышел из строя кабель ПС-Северная - РП-35-1 н.2 | Восстановлен
12 | РП-7 | 8-259 | 2019-02-16 | 14:55 | 15:33 | Вышел из строя в/в кабель РП-7 - ТП-259 н.1 | Восстановлен
13 | РП-24 | 4-822-1 | 2019-02-16 | 21:50 | 23:26 | Повреждение на сетях потребителя
14 | РП-23 | 2-696 | 2019-02-21 | 14:57 | 15:33 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
15 | РП-8 | 13-АТЦ | 2019-03-14 | 14:35 | 18:46 | Повреждение на сетях потребителя
16 | РП-35 | 15-РП-20-2 | 2019-03-14 | 16:38 | 17:50 | Вышел из строя в/в кабель РП-20 - ТП-691-2 | Восстановлен
17 | ПС-19 Опорная | 2-15. | 2019-03-17 | 7:05 | 7:43 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19 Опорная - РП-17-2 н.2 | Восстановлен
18 | РП-35 | 14-РП-20-1 | 2019-03-22 | 10:40 | 11:18 | Вышел из строя в/в кабель РП-20 - ТП-691-1 | Восстановлен
19 | ПС-Сантехлит | НБ-20 (без нагрузки) | 2019-03-30 | 4:25 |  | Вышел из строя в/в кабель ПС-Сантехлит - РП-28 яч.13-НБ-20

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2019 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-33 | 11-МСМВ | 2019-04-05 | 11:50 | 12:40 | Повреждение на сетях потребителя
2 | ЦРП-1 | 6-39. | 2019-04-07 | 16:40 | 17:28 | Вышел из строя в/в кабель ТП-37 - ТП-7 | Восстановлен
3 | Центральная ТЭЦ | ЦРП-2 | 2019-04-11 | 13:04 | 13:26 | Вышел из строя в/в кабель Центральная ТЭЦ - ЦРП-1-2 н.3 | Восстановлен
4 | ПС№3 "Южная" | 6-14-Р | 2019-04-12 | 16:10 | 21:52 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
5 | ПС№3 "Южная" | 6-13-Р | 2019-04-12 | 43567.8229 | 43568.0083 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
6 | ПС-Ильинская-1 | 10-5-РП-39 | 2019-04-15 | 2:05 | 2:41 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1 - РП-39-1 н.1 | Восстановлен
7 | ПС-Северная | 6-20-Г | 2019-04-18 | 7:25 | 7:40 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - ВЛ-6кВ ф.6-20-Г н.1 | Восстановлен
8 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2019-04-18 | 10:54 | 11:31 | Повреждение на сетях потребителя
9 | РП-22 | 19-286 | 2019-04-18 | 11:42 | 13:25 | Метеоусловия
10 | ПС-Ильинская городская-2 | Устойчивая "земля" по ф.10-2-РП-24 | 2019-04-18 | 12:22 | 12:25 | Повреждение на ВЛ-10кВ ф.2-Н-1 | Устранено
11 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2019-04-18 | 13:50 | 16:06 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
12 | ПС№1 "Центральная" | 27-188 | 2019-04-23 | 18:59 | 20:34 | Вышел из строя в/в кабель ТП-190 - ТП-191 | Восстановлен
13 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-28-РП-25 | 2019-05-05 | 1:40 | 2:26 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-25-2 н.1 | Восстановлен
14 | ЦРП-2 | 17-Фруктохранилище | 2019-05-18 | 12:30 | 14:41 | Поврежден посторонними лицами в/в кабель ЦРП-2 - ТП-357 | Восстановлен
15 | ПС№3 "Южная" | 4-4 | 2019-05-21 | 1:10 | 5:44 | Метеоусловия
16 | РП-20 | 6-691-1 | 2019-05-22 | 14:40 | 15:28 | Вышел из строя в/в кабель ТП-711-1 - ТП-691-1 | Восстановлен
17 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-20-РП-92 | 2019-05-25 | 8:00 | 8:42 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-92-2 н.2 | Восстановлен
18 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2019-05-26 | 13:25 | 16:04 | Метеоусловия
19 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2019-05-27 | 20:35 | 22:11 | Повреждение на сетях потребителя
20 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2019-05-29 | 16:51 | 18:25 | Повреждение на сетях потребителя
21 | ПС№3 "Южная" | 3-Точилино | 2019-05-29 | 17:09 | 21:43 | Вышел из строя в/в кабель ТП-193 - ВЛ-6кВ ф.3-Точилино | Восстановлен
22 | ПС№3 "Южная" | 6-13-Р | 2019-05-30 | 19:15 |  | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
23 | ПС№3 "Южная" | 6-14-Р | 2019-05-30 | 19:15 |  | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
24 | ПС№3 "Южная" | 15-Трамвайная | 2019-05-30 | 43615.8021 | 43616.05 | Метеоусловия
25 | ПС№2 "Н.-Островская" | 27-459 | 2019-05-30 | 43615.8021 | 43616.125 | Метеоусловия
26 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2019-05-30 | 43615.8021 | 43616.0521 | Метеоусловия
27 | ЦРП-2 | 10-354 | 2019-05-30 | 43615.8021 | 43616.1118 | Метеоусловия
28 | ПС-Абагур-Атамановская | 6-20-П | 2019-05-31 | 2:03 | 4:35 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
29 | РП-12 | 12-305 | 2019-06-02 | 0:01 | 0:35 | Повреждение на сетях потребителя
30 | РП-СИ | Ф-3 | 2019-06-02 | 23:15 | 23:18 | Вышел из строя в/в кабель ТП-378 - ТП-379 | Восстановлен
31 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 2019-06-03 | 1:22 | 5:16 | Вышел из строя в/в кабель ТП-375 - ТП-376 | Восстановлен
32 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2019-06-03 | 9:50 | 10:15 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 н.2 | Восстановлен
33 | ЦРП-2 | 10-354 | 2019-06-03 | 10:45 | 13:00 | Повреждение на сетях потребителя
34 | РП-3 | 5-157 | 2019-06-03 | 16:10 | 16:30 | Повреждение на сетях потребителя
35 | РП-21 | 15-170 | 2019-06-03 | 16:45 | 21:00 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
36 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2019-06-15 | 4:20 | 7:00 | Повреждение на сетях потребителя
37 | ПС-Водная | С-8 | 2019-06-16 | 15:40 | 21:15 | Метеоусловия
38 | ПС-Водная | С-9 | 2019-06-16 | 15:40 | 22:00 | Метеоусловия
39 | ПС№3 "Южная" | 4-4. | 2019-06-21 | 17:57 | 19:02 | Повреждение на сетях потребителя
40 | ПС№3 "Южная" | 4-4. | 2019-06-21 | 19:10 | 19:20 | Повреждение на сетях потребителя
41 | ПС№3 "Южная" | 15-Трамвайная | 2019-06-22 | 21:10 | 21:36 | Метеоусловия
42 | РП-23 | 2-696 | 2019-06-22 | 22:43 | 22:49 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
43 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2019-06-26 | 16:45 | 17:11 | Вышел из строя в/в кабель ТП-399 - Якно-1 н.1 | Восстановлен
44 | РП-14 | 13-141 | 2019-06-28 | 16:50 | 17:35 | Повреждение на сетях потребителя
45 | ПС-Водная | 6-15-Г | 2019-06-30 | 4:00 | 4:45 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-7-3 н.1

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2019 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-1 | 21-103 | 2019-07-03 | 0:30 | 1:45 | Повреждение на сетях потребителя
2 | ПС №3 "Южная" | 6-14-Р | 2019-07-10 | 7:50 | 11:05 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
3 | ПС №3 "Южная" | 6-14-Р | 2019-07-10 | 13:37 | 18:05 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
4 | РП-1 | 9-300 | 2019-07-16 | 7:20 | 8:18 | Вышел из строя в/в кабель ТП-304 - ВЛ-10кВ ф.9-300 | Восстановлен
5 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-2-РП-24 | 2019-07-18 | 4:20 | 5:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-1 н.2 | Восстановлен
6 | РП-2 | 17-671 | 2019-07-19 | 14:35 | 15:32 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
7 | РП-2 | 7-164 | 2019-07-19 | 14:35 | 15:10 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
8 | ПС №3 "Южная" | 6-14-Р | 2019-07-19 | 17:00 |  | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
9 | РП-3 | 5-157 | 2019-07-20 | 19:34 | 19:59 | Вышел из строя в/в кабель ТП-5 - ТП-140
10 | ПС №2 "Н.-Островская" | 2-457 | 2019-07-25 | 10:35 | 11:45 | Порван в/в кабель ТП-489 - РП-ВостНИГРИ | Восстановлен
11 | РП-34 | 12-493 | 2019-07-27 | 12:32 | 13:22 | Вышел из строя в/в кабель ТП-413 - ТП-414 | Восстановлен
12 | ПС №3 "Южная" | 4-4. | 2019-07-30 | 10:20 | 11:12 | Порван в/в кабель ТП-616 -ВЛ-6кВ ф.4-4 н.1 | Восстановлен
13 | ПС-Орджоникидзевская | 10-22-РП-32 | 2019-07-31 | 14:35 | 16:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-32-1 н.2 | Восстановлен
14 | ПС-Водная | 6-18-Г | 2019-08-02 | 15:20 | 16:00 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
15 | РП-1 | 9-300 | 2019-08-07 | 8:00 | 9:52 | Попала птица на открытую часть МТП-346 | Устранено
16 | РП-21 | 13-61-1 | 2019-08-07 | 10:10 | 13:49 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
17 | ПС №5 "Новая" | 27-648-2 | 2019-08-08 | 4:35 | 5:55 | Вышел из строя в/в кабель ТП-651-2 - ТП-655-2
18 | ПС №3 "Южная" | 6-13-Р | 2019-08-15 | 6:28 | 7:25 | Вышел из строя разрядник на ВЛ-6кВ | Заменен
19 | ПС №3 "Южная" | 2-Холод | 2019-08-18 | 17:45 | 18:45 | Порван в/в кабель ТП-Холод - ТП-24
20 | ПС №5 "Новая" | 4-РП-36-1 | 2019-08-31 | 0:15 | 0:53 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-36-1 н.1
21 | ЦРП-1 | 22-51 | 2019-09-13 | 2:10 | 4:20 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
22 | ПС-КМЗ | 31-РП-14-1 | 2019-09-16 | 8:06 | 9:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КМЗ - РП-14-1 | Восстановлен
23 | ПС №2 "Н.-Островская" | 10-ввод-1 | 2019-09-19 | 15:00 | 15:12 | Вышел из строя в/в кабель ТП-455 - ТП-453
24 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2019-09-22 | 19:15 | 19:53 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 н.1
25 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2019-09-22 | 21:31 |  | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 н.2
26 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2019-09-23 | 16:25 | 17:21 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
27 | ПС-Кузнецкая | 10-10-РП-1-2 | 2019-09-28 | 11:14 | 11:45 | Повреждение разъединителя в результате воздействия посторонних лиц | Заменен

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2019 г., включительно).
2019 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2019 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
19 | 45 | 27 | 0 | 91 | 42 | 5 | 10 | 15 | 19 | 9.77 | 46.87 | 10.82 |  | 67.46