| План работы ТСЖ «Запорожская,39» на 2015 г. |
| --- |
| Наименование объекта | Состав работы | Срок |
| Кровля дома | 1.Очистка кровли, отмостков. от снега, | Конец января, Февраль |
|  | 2. Монтаж «Антивандального» выхода на перекрытие 4 подъезда | Конец сентября, октябрь |
|  | 4. Капитальный ремонт 3 козырьков 4 подъезд. 5. Ремонт кровли 36 кв.(кухня) | Сентябрь,октябрь |
| Инженерные сооружения | 1. Замена межэтажных Эл.шкафов - наружная часть(физически устаревших) | Сентябрь |
|  | 2. Полный перемонтаж межэтажных Эл.шкафов 1.подъезд, Ревизия «2х Эл.Щитовых. 2 подъезд. | Апрель-май Июнь,июль |
|  | 3.Установка приборов на «хождение» | Январь, февраль |
|  | 4.. Монтаж Видео наблюдение –перед «Домофоном». | Июль, октябрь |
| Мусоросборник | 1. Ремонт мусоросборников 4 подъездов 2. Бетонирование пола, покраска | Февраль - март |
|  |  | Июль |
| Придворовая территория | 1. Ограждение выхода из 4 подъезда | Октябрь |
|  | 2 Замена дверей 1.4 подъезда (деревянных) на пластиковые. | Ноябрь |
|  | 3. Перепланировка и ограждение цветников, , ограждение детского городка | Февраль,Июль |
| Подготовка к отопительному сезону | 1.Осмотр и ревизия инженерного оборудования к ОЗН, осмотр и ревизия вентиляции, стоков, промывка «стояков», проверка наличия и состояние льдоуборочного и снегоуборочного инвентаря и т.д. 3. Составление документации | Август, Сентябрь |
| 1. Оплата долга «Кузбассэнерго» - 310 000руб.- Долг за 2012г (Городская тепловая компания (Богутдинов)- по частям. 2. Оплата долга за 2014г. За замену труб в подвале1 подъезда, по квартирам (1,2), замена задвижек, кранов -92 000 руб. (по частм) P.S. Все запланированные работы могут быть выполнены в полном объеме при достаточном финансировании |
| 1. Оплата долга «Кузбассэнерго» - 427 873.89 руб.- Долг за 2012г (Городская тепловая компания (Богутдинов)- по частям. 2. Оплата долга за 2014г. За замену труб в подвале1 подъезда, по квартирам (1,2), замена задвижек, кранов -92 000 руб. (по частм) P.S. Все запланированные работы могут быть выполнены в полном объеме при достаточном финансировании Правление |