Выполненный ремонт ИП Кузнецов С.А. общего имущества в 2016г.

| Наименование работ | №№ квартир | Сумма Руб. | Период | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом №8 |
| Замена керамического патрона | подъезд | 15,00 | май |  |
| Замена ст. ТСН | д/к «Геликон» | 5327,00 | июнь |  |
| Замена участка розлива ТСН | подвал | 1687,50 | июнь |  |
| Установка шумовых плат | подъезд | 2487,70 | июль |  |
| Замена на новые светильники | Тамбур, 1 этаж | 390,35 | октябрь |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.34 | 1443,00 | октябрь |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.3 | 1362,50 | ноябрь |  |
| Замена ст. ТСН через 3 перекрытия | Кв.3-7-11 | 8283,00 | декабрь |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.3 | 1907,50 | декабрь |  |
| Замена лампы в светильнике РКУ | Кобра | 393,00 | декабрь |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 97,90 | 2016г. |  |
| Итого по дому 8 |  | 23394,45 |  |  |
| Дом №10 |
| Замена ст. ТСН через перекрытие | Кв 15-19 | 817,50 | январь |  |
| Замена стояка полоценцесушителя | Кв.17 | 1362,50 | январь |  |
| Замена стояка ХВС | Кв. 13 | 1140,00 | январь |  |
| Замена ст. ХГВС | Кв. 3 | 3420,00 | апрель |  |
| Замена 2-х ст. ТСН | Кв.68 | 2779,00 | июнь |  |
| Замена ст.канализации | Кв.15 | 2430,60 | август |  |
| Монтаж сжима на эл.проводке | Кв.64 | 29,00 | октябрь |  |
| Замена керамического эл.патрона | подъезд | 14,00 | октябрь |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 224,00 | 2016г. |  |
| Итого по дому 10 |  | 12216,60 |  |  |
| Дом №12 |
| Замена ст. ГВС через перекрытие | Кв.11-15 | 2280,00 | январь |  |
| Замена ст. ГВС | Кв.11 | 1140,00 | февраль |  |
| Замена ст. ГВС | Кв.59 | 1140,00 | февраль |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.20 | 1379,00 | март |  |
| Замена участка розлива ТСН | подвал | 2375,50 | апрель |  |
| Замена ст. п/суш., ХГВС, канализ. | Кв.3 | 6988,60 | август |  |
| Замена ст.канализации | Кв.51-55 | 2420,85 | август |  |
| Замена ламп уличного освещения | Над входом | 252,80 | сентябрь |  |
| Замена сборки на ПС | подвал | 775,50 | октябрь |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 217,30 | 2016г. |  |
| Итого по дому 12 |  | 18969,55 |  |  |
| Дом №14 |
| Замена стояка п/сушителя | Подв. - Кв. 29 | 6754,00 | январь |  |
| Замена лампы ДРЛ | Кобра 1 под. | 260,00 | февраль |  |
| Замена стояка канализации | Кв.86 | 1243,00 | июнь |  |
| Замена ст.ТСН кухни (проход кв.13-9) | Кв.16 | 5300,00 | июнь |  |
| Замена на новые 2 светильн. 1 под. | Тамбур, 1 этаж | 300,00 | август |  |
| Замена ламп уличного освещения | Над входом | 393,00 | сентябрь |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.3 | 1362,50 | октябрь |  |
| Замена ст. канализации | Кв.70 | 2540,60 | октябрь |  |
| Замена ст. п/сушителя под 1кв. | Подвал 1 | 2009,00 | октябрь |  |
| Замена крана шарового в под. 2. | Подъезд 2 | 890,00 | октябрь |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.65 | 5815,00 | ноябрь |  |
| Замена на новые 3 светильн. 2 под. | Тамбур, 1 этаж | 654,80 | ноябрь |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 405,60 | 2016г. |  |
| Итого по дому 14 |  | 27927,50 |  |  |
| Всего за 2016г. |  | 82508,10 |  |  |