Отчет о выполненной работе за 2013 год по текущему и капитальному ремонту

ТСЖ «Содружество» Франкфурта 20, 22, Запорожская 15

1.Ремонтно-строительные работы

- Ремонт  входных узлов в подъезды -12 шт., Франкфурта 20, 22, Запорожская 15.

- Ремонт подъездов №1, №3, №5, №8 Франкфурта 22.

- Ремонт подъездов  №1, №2 Франкфурта 20.

- Установка тамбурных подъездных металлических дверей с полимерным   покрытием:       Франкфурта 22- подъезд №5,  Запорожская 15 – 1, 2 подъезд.

- Изготовление и установка деревянных перилл Франкфурта 22- подъезд №1, №2, №3,  №5, №8, Франкфурта 20 – подъезд №1, №2.

- Установка почтовых ящиков Франкфурта 22- подъезды №3, №5, №8, Франкфурта    20 – подъезд №2.

- Ремонт наружных межпанельных  швов:  Франкфурта 22, Запорожская 15.

2.Сантехнические работы инженерных сетей и сооружений

- Монтаж нового теплового узла с прибором учета тепловой энергии, включая   проектные работы, Запорожская 15.

- Замена  общедомовых приборов учета горячей воды (по истечению срока госповерки):  Франкфурта 20 - 1шт., Франкфурта 22 - 8шт., Запорожская 15 – 2шт.

- Замена и ремонт стояков и приборов отопления , стояков холодной и горячей воды, системы водоотведения в квартирах Франкфурта 20, 22, Запорожская 15.

- Текущий ремонт, подготовка тепловых узлов к отопительному сезону, опрессовка, регулировка и промывка  стояков отопления Франкфурта 20,22, Запорожская 15.

3. Электромонтажные  работы

- Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии для жителей–18      электросчетчиков: Франкфурта 20- 4 шт., Франкфурта 22 - 12 шт., Запорожская 15- 2 шт.

- Прокладка проводов в кабель-каналы,  установка    датчиков    движения,     дополнительных светильников на этажах в подъездах:   Франкфурта 20- 1, 2 под.,  Франкфурта 22-  1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 подъезды. Установка датчиков движения Запорожская 15 -1, 2 подъезды.

- Монтаж системы телерадиовещания в цифровом формате «Городская антенная служба» Франкфурта 20, 22, Запорожская 15.

4.Работы по благоустройству территории

- Работы по строительству  хоз. блока и обустройство площадки под   крупногабаритный мусор,  Запорожская 15.

- Установка  спортивного  игрового  комплексов на дворовой территории Франкфурта 22 (1-2 под.)

- Новогоднее оформление 12 подъездных козырьков светодиодными гирляндами   Франкфурта 20, 22, Запорожская 15.

5.Работы по текущему содержанию жилья

Установка, ремонт дверей,  ремонт  мусороприемных бункеров, газонного  ограждения,    хозяйственного инвентаря, очистка крыш от  мусора, снега, спилка сухих деревьев, окраска элементов дворовой территории.